重庆市綦江区生态环境局受理建设项目环评信息公告表

渝（綦）环评公告〔2022〕057号

重庆市綦江区生态环境局于2022年10月20日受理以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。反馈意见受理时间为2022年10月20日至2022年10月26日。

环评文件全本查询方式：http://www.cqqj.gov.cn/

反馈意见受理方式为电子邮箱：707943904@qq.com

传真：48663889

联系地址：重庆市綦江区行政服务中心生态环境局窗口

| 建设单位 | 重庆南州旅游开发建设投资（集团）有限公司 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 綦江区打通镇大罗污水处理（一期）工程 |
| 建设地址 | 重庆市綦江区打通镇大罗村 |
| 环评机构 | 重庆精创联合环保工程有限公司 |
| 环评类别 | 报告表 |
| 建设内容 | 项目占地面积约5189m2，主要新建1000m³/d污水厂1座，新增DN300的污水管5126m，新增DN400的污水管1753m污水处理厂主体工艺采用A2/O工艺，主要建设内容包括：进水井、格栅渠、沉砂渠、调节池、A2O池、二沉池、混凝反应池、混凝沉淀池、滤布滤池、消毒池、排放渠、污泥池、脱水机房及综合用房。出水水质标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。项目总投资2980万元，其中环保投资2980万元。 |