2024年卫生健康行政处罚案件公示（十四）

序号	处罚决定书文号	单位名称	主要违法事实	处罚依据	行政处罚类别	处罚机关名称	处罚决定日期	备注
1	綦卫医罚〔2024〕22号	綦江区刘友琴诊所	开具处方的人员未取得处方权	《处方管理办法》第五十四条第（一）项、《医疗机构管理条例》第四十七条	罚款	重庆市綦江区卫生健康委员会	2024.6.27
2	綦卫学罚〔2024〕6号	重庆市綦江区三角中学	教室最小采光系数、后（侧）墙反射比、黑板面平均照度及其均匀度、课桌面平均照度不符合《中小学校教室采光和照明卫生标准》	《学校卫生工作条例》第三十三条	警告	重庆市綦江区卫生健康委员会	2024.6.27
3	綦卫学罚〔2024〕4号	重庆市綦江区中峰中学	教室窗地面积比、最小采光系数、后侧墙反射比、黑板反射比、黑板面平均照度及其均匀度不符合《中小学校教室采光和照明卫生标准》	《学校卫生工作条例》第三十三条	警告	重庆市綦江区卫生健康委员会	2024.6.28
4	綦卫学罚〔2024〕7号	重庆市綦江区三角小学	教室最小采光系数、后（侧）墙反射比、黑板反射比、黑板面平均照度及其均匀度、课桌面平均照度不符合《中小学校教室采光和照明卫生标准》	《学校卫生工作条例》第三十三条	警告	重庆市綦江区卫生健康委员会	2024.6.28
5	綦卫学罚〔2024〕8号	重庆市綦江区三江第二小学	教室最小采光系数、后（侧）墙反射比、黑板反射比、黑板面平均照度及其均匀度、课桌面平均照度不符合《中小学校教室采光和照明卫生标准》	《学校卫生工作条例》第三十三条	警告	重庆市綦江区卫生健康委员会	2024.6.26
6	綦卫学罚〔2024〕9号	重庆市綦江区古剑学校	教室最小采光系数、后（侧）墙反射比、黑板面平均照度及其均匀度不符合《中小学校教室采光和照明卫生标准》	《学校卫生工作条例》第三十三条	警告	重庆市綦江区卫生健康委员会	2024.6.26
7	綦卫水罚〔2024〕2号	重庆市綦江区三丘田水资源经营所	供应的生活饮用水出厂水检出浑浊度不符合GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》之规定。	《生活饮用水卫生监督管理办法》第二十六条第（四）项	罚款	重庆市綦江区卫生健康委员会	2024.6.27
8	綦卫传罚〔2024〕31号	重庆伢伢康口腔诊所有限公司	未执行国家有关的规范开展消毒与灭菌	《消毒管理办法》第四十一条	罚款	重庆市綦江区卫生健康委员会	2024.6.28