2024年卫生健康行政处罚案件公示（二十五）

序号	处罚决定书文号	单位名称	主要违法事实	处罚依据	行政处罚类别	处罚机关名称	处罚决定日期	备注
1	綦卫水罚〔2024〕6号	重庆市平等农业开发有限公司	2024年7月23日生产供应的生活饮用水出厂水二氧化氯余量、菌落总数、浑浊度；末梢水二氧化氯余量、大肠埃希氏菌、菌落总数、总大肠菌群、浑浊度，不符合GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》之规定。	《中华人民共和国传染病防治法》第七十三条第（一）项	没收违法所得，罚款	重庆市綦江区卫生健康委员会	2024.11.4
2	綦卫水罚〔2024〕10号	重庆市綦江区紫荆场自来水有限公司	2024年8月5日生产供应的生活饮用水出厂水二氧化氯余量、菌落总数、大肠埃希氏菌、总大肠菌群、浑浊度；末梢水二氧化氯余量、菌落总数、大肠埃希氏菌、总大肠菌群，不符合GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》之规定。	《中华人民共和国传染病防治法》第七十三条第（一）项	没收违法所得，罚款	重庆市綦江区卫生健康委员会	2024.11.4