附件
	序号
	存在的安全隐患
	参照依据
	备注

	1
	厨[image: image1.jpg]



房设置在厂房内
[image: image2.png]



	建筑设计防火规范GB50016-2014（2018修订版）6.2.3条
	

	2
	车间内无消火栓
[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]



	建筑设计防火规范GB50016-2014（2018修订版）8.2.1条
	

	3
	车间内灭火器设置不符合要求
[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]



[image: image8.png]



	建筑灭火器配置设计规范GB50140
	

	4
	电气线路随意拉设
[image: image9.jpg]



[image: image10.jpg]



[image: image11.png]



	低压配电设计规范
GB50054
	

	5
	出租给个体工商户，非法人主体，为自然人。不属于重庆綦江食品园区管理委员会监管范围内。
[image: image12.jpg]DRCERER ‘AR

DAMAARATR
Sfr 6" THEINE. 4§
®. 9, BERES.

¥ []R
=
wb

ARE R ANEE e

- E M B8 2020406809E

o g 2% 5 F  EETELKEEEETNE
=))





[image: image13.png](B AR amunas soscozzausissmis

£ B 4 a
O s

PR e e
AR R AAEH

A E W 2080 A0E

£ E T W e R v





INCLUDEPICTURE \d "http://23.99.193.13/webpic/W0202009/W020200917/W020200917519979348001.png" \* MERGEFORMATINET [image: image14.png]Py I #
92500222MASUDTBIOD =

ns

% o MR R ANEE

* - AMETES
E4T

WM EM 2007%0A15H

£ B F REIRLK ORI

—ME BRNES: M R | S

o, FREREE (RIGEARMAENRE S, ST
i AT RS R

it/ feve: g v





[image: image15.png]HAA CGUFM#EF .
[RERXAAKAL:
[ywﬂn#nngﬂmm
IR i

D,
i

ABA (UFMEZH):
[ERARAI(AHKAL:

RAMIE (FEARKPEAFR) RuAER, BANAE, 28K, F
& APPREGANERE, BHH %, RLHABPALTRIEXEH
HIWER (RRED A% UTHH “A%4%") ¥FE, BETAEH.




	《个体工商户条例》
	


