
綦发改投〔2026〕81号

重庆市綦江区发展和改革委员会

关于核定通惠河、沙溪河截污干管改造工程

（二期）概算审查意见的复函
重庆市綦江区城市建设投资有限公司：

你单位《关于申请办理通惠河、沙溪河截污干管改造工程（一期）概算的请示》（綦城投司文〔2026〕4号）及工程概算书收悉。根据相关文件及重庆舜德工程造价咨询有限公司对该项目概算的审查意见，原则同意中冶赛迪工程技术股份有限公司编制概算所采用的原则、方法和定额，现将该项目投资概算审查如下：
一、项目业主：重庆市綦江区城市建设投资有限公司
二、建设地点：綦江区
三、建设规模及主要建设内容：该项目改造管网及清淤修复管道长度共计约14.71km，及配套建设相关附属设施。通惠河沿线改造管网及清淤修复约11.26km，其中改造DN300~DN600管道约2.86km，DN800管道约5.76km，清淤修复DN800管道约2.64km；沙溪河上游新建截污干管约2.89km，其中DN300管道约1.81km，DN400管道约1.08km；食品园区安置房改造DN300污水管道约0.55km等。

四、项目总投资及资金来源：本工程建设总投资为5187.43万元，其中工程费4260.52万元，工程建设其他费679.89万元，基本预备费247.02万元。资金来源为上级补助和业主自筹。
五、建设工期：12个月
六、招标核准：招标范围为工程施工，招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。限额以下项目勘察、设计、监理等服务和重要设备、材料等的采购发包，按綦江府办发〔2024〕46号文件有关规定执行。

七、咨询、预算、评估等服务，单项合同估算价在国家规定的必须招标限额以下且在国家规定的必须招标范围之外的，按綦发改〔2021〕17号执行，经相关行业主管部门审核后使用。

八、该项目须严格执行国家基本建设项目管理程序，如需对本项目批复的建设规模及主要建设内容进行调整，需以书面形式向我委报告，并按照綦江府发〔2022〕16号文件的要求办理；严格执行招标投标制、合同管理制、工程监理制和竣工验收等制度，以确保工程的顺利完成及社会效益的有效发挥。

九、本项目为推广以工代赈项目，项目实施管理严格按照《国家以工代赈管理办法》《关于在农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈方式的实施意见》（渝发改规范〔2021〕2号）等文件要求，切实加大组织当地群众务工力度，尽可能提高劳务报酬发放比例。具体吸纳参与工程建设的当地群众人数、劳务报酬发放总金额根据项目初步设计明确内容组织实施。
                       重庆市綦江区发展和改革委员会

                             2026年8月25日

（此件公开发布）



