綦水许可〔2023〕86号

重庆市綦江区水利局

关于重庆龙龟山公墓项目取水准予

行政许可的决定

重庆龙龟山公墓有限公司：

你司提交的重庆龙龟山公墓项目取水许可申请和《重庆龙龟山公墓项目取水工程水资源论证报告表》收悉。经审查，申请材料齐全，符合法定要求，根据《行政许可法》第三十八条、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项、《取水许可和水资源费征收管理条例》（国务院令第460号）和《取水许可管理办法》（水利部令第34号）的相关规定，对重庆龙龟山公墓项目取水作出准予行政许可决定如下：

- 一、基本情况

重庆龙龟山公墓项目（以下简称本项目）位于綦江区篆塘镇陶家村3社綦江河左岸龙龟山河畔，占地约29652m2（其中绿化用地14000m2、道路用地7541m2、办公用房及配套设施等建筑面积1480m2），建设墓位9000个，本项目采用两条供水管道进行供水，其中墓园植被浇灌用水采用綦江左岸新建潜水泵提水后使用，而园区内员工、游客生活用水引用篆塘镇陶家村现有的公共供水管道自来水。

- 二、取水量及取水方式

根据《重庆龙龟山公墓项目取水工程水资源论证报告表》（以下简称《报告表》）及其技术审查意见（见附件），原则同意本项目取水水源为綦江河，取水地点位于重庆市綦江区篆塘镇陶家村3社龙龟山山脚綦江河左岸，2025规划水平年本项目取水总量2.0882万m3。

采用潜水泵取水，取水方式为提水。

- 三、取水水源可靠性

本项目取水口断面P=90%保证率年可供水量14.61亿m3，本项目年取水量2.0882万m3；取水口断面P=90%最小日平均流量46.31m3/s，本项目取水流量0.0047m3/s。取水水源完全可满足本项目取水水量要求。

根据水质检测分析，取水口水质可以达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，满足本项目取水要求。

- 四、退水方式

- 本项目取用水用于公墓内植被绿化，取用水经过浇灌后被植物吸收、土壤下渗以及自然蒸发等损耗，不产生退水。

- 五、取退水影响

基本同意本项目取退水影响分析结论。

- 六、节水评价

原则同意对节水措施和节水潜力的分析评价。

- 七、取水计量

你司应当组织安装符合国家相关技术质量标准的取水计量设施，本项目提出的节水设施、计量等设施应与工程同时设计、同时施工、同时投入使用；计量设施投入使用后，应定期进行检定或者校核，保证设施正常使用和量值的准确、可靠。

- 八、取水工程核验

- 鉴于本项目为已建工程，你司应在本批复印发之日起30日内向我局报送取水工程竣工验收材料，经我局验收合格并核发取水许可证后，方可正式取水运行。

- 九、其他要求

- 若本项目建设规模、取水地点、取水量和取水用途等发生较大变化，应重新申请取水。

重庆市綦江区水利局

2023年11月27日

（此件公开发布）