## Sheet1
企业监测数据报表
周边环境执法监测 | [8 empty] | 制表时间 | 2026-07-21
区县 | 企业 | 行业 | 排口 | 监测时间 | 监测项目 | 监测值 | 标准限值 | 计量单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注
綦江区 | 重庆南州城市管理服务有限公司（綦江区生活垃圾填埋场） |  | 1#污染监视井 | 2026-03-09 00:00 | 汞 | 0.0000740 | 0.001 | mg/L | 否
綦江区 | 重庆南州城市管理服务有限公司（綦江区生活垃圾填埋场） |  | 1#污染监视井 | 2026-03-09 00:00 | 砷 | <0.0003 | 0.01 | mg/L
綦江区 | 重庆南州城市管理服务有限公司（綦江区生活垃圾填埋场） |  | 1#污染监视井 | 2026-03-09 00:00 | 铅 | <0.002 | 0.01 | mg/L
綦江区 | 重庆南州城市管理服务有限公司（綦江区生活垃圾填埋场） |  | 1#污染监视井 | 2026-03-09 00:00 | pH值 | 7.8 | 6.5-8.5 | 无量纲 | 否
綦江区 | 重庆南州城市管理服务有限公司（綦江区生活垃圾填埋场） |  | 1#污染监视井 | 2026-03-09 00:00 | 氨氮（NH3-N） | 1.45 | 0.5 | mg/L | 是 | 1.90
綦江区 | 重庆南州城市管理服务有限公司（綦江区生活垃圾填埋场） |  | 1#污染监视井 | 2026-03-09 00:00 | 高锰酸盐指数 | 3.4 | 3 | mg/L | 是 | 0.13
綦江区 | 重庆南州城市管理服务有限公司（綦江区生活垃圾填埋场） |  | 1#污染监视井 | 2026-03-09 00:00 | 镉 | <0.0001 | 0.005 | mg/L
綦江区 | 重庆南州城市管理服务有限公司（綦江区生活垃圾填埋场） |  | 1#污染监视井 | 2026-03-09 00:00 | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
綦江区 | 重庆南州城市管理服务有限公司（綦江区生活垃圾填埋场） |  | 2#污染扩散井 | 2026-03-09 00:00 | 汞 | <0.0000940 | 0.001 | mg/L
綦江区 | 重庆南州城市管理服务有限公司（綦江区生活垃圾填埋场） |  | 2#污染扩散井 | 2026-03-09 00:00 | 砷 | 0.00122 | 0.01 | mg/L | 否
綦江区 | 重庆南州城市管理服务有限公司（綦江区生活垃圾填埋场） |  | 2#污染扩散井 | 2026-03-09 00:00 | 铅 | <0.002 | 0.01 | mg/L
綦江区 | 重庆南州城市管理服务有限公司（綦江区生活垃圾填埋场） |  | 2#污染扩散井 | 2026-03-09 00:00 | pH值 | 7.4 | 6.5-8.5 | 无量纲 | 否
綦江区 | 重庆南州城市管理服务有限公司（綦江区生活垃圾填埋场） |  | 2#污染扩散井 | 2026-03-09 00:00 | 氨氮（NH3-N） | 0.25 | 0.5 | mg/L | 否
綦江区 | 重庆南州城市管理服务有限公司（綦江区生活垃圾填埋场） |  | 2#污染扩散井 | 2026-03-09 00:00 | 高锰酸盐指数 | 1.6 | 3 | mg/L | 否
綦江区 | 重庆南州城市管理服务有限公司（綦江区生活垃圾填埋场） |  | 2#污染扩散井 | 2026-03-09 00:00 | 镉 | <0.0001 | 0.005 | mg/L
綦江区 | 重庆南州城市管理服务有限公司（綦江区生活垃圾填埋场） |  | 2#污染扩散井 | 2026-03-09 00:00 | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
綦江区 | 重庆南州城市管理服务有限公司（綦江区生活垃圾填埋场） |  | 排水井 | 2026-03-09 00:00 | 汞 | 0.0000980 | 0.001 | mg/L | 否
綦江区 | 重庆南州城市管理服务有限公司（綦江区生活垃圾填埋场） |  | 排水井 | 2026-03-09 00:00 | 砷 | 0.000924 | 0.01 | mg/L | 否
綦江区 | 重庆南州城市管理服务有限公司（綦江区生活垃圾填埋场） |  | 排水井 | 2026-03-09 00:00 | 铅 | <0.002 | 0.01 | mg/L
綦江区 | 重庆南州城市管理服务有限公司（綦江区生活垃圾填埋场） |  | 排水井 | 2026-03-09 00:00 | pH值 | 7.1 | 6.5-8.5 | 无量纲 | 否
綦江区 | 重庆南州城市管理服务有限公司（綦江区生活垃圾填埋场） |  | 排水井 | 2026-03-09 00:00 | 氨氮（NH3-N） | 0.35 | 0.5 | mg/L | 否
綦江区 | 重庆南州城市管理服务有限公司（綦江区生活垃圾填埋场） |  | 排水井 | 2026-03-09 00:00 | 高锰酸盐指数 | 2.3 | 3 | mg/L | 否
綦江区 | 重庆南州城市管理服务有限公司（綦江区生活垃圾填埋场） |  | 排水井 | 2026-03-09 00:00 | 镉 | <0.0001 | 0.005 | mg/L
綦江区 | 重庆南州城市管理服务有限公司（綦江区生活垃圾填埋场） |  | 排水井 | 2026-03-09 00:00 | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否