重庆市綦江区水环境质量月报

(2026年4月)  
（一）集中式生活饮用水水源地水质

4月，綦江区共监测3个集中式生活饮用水水源地，为地表水水源。监测项目为《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002） 表1的基本项目（23项，化学需氧量除外）、表2的补充项目（5项），表3的特定项目（33项），10项特定重金属，共72项。监测的3个集中式生活饮用水水源地中：鱼栏咀水库、东风水库、綦江河三江水厂水源地水质均达标。

（二）河流地表水水质

4月，綦江区8个河流地表水断面，水质平均达标率为 100%。监测项目为《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中基本项目（除化学需氧量外23项）加上电导率共24项。水质达标情况详见附表。

附表

2026年4月綦江区河流地表水水质状况报告

	序号
	断面名称
	水质级别
	达标情况
	超标指标及

超标倍数
	监测单位

	1
	紫龙（羊渡河）
	II
	达标
	-
	綦江区生态环境监测站

	2
	丁山（东溪）
	Ⅲ
	达标
	-
	市控自动站

	3
	郭扶（清溪河）
	II
	达标
	-
	綦江区生态环境监测站

	4
	扶欢（扶欢河）
	Ⅲ
	达标
	-
	市控自动站

	5
	寨溪大桥（蒲河）
	II
	达标
	-
	采测分离

	6
	温塘（蒲河）
	II
	达标
	-
	市控自动站

	7
	石门坎（綦江河）
	II
	达标
	-
	采测分离

	8
	北渡（綦江河）
	II
	达标
	-
	采测分离


