## Sheet1
重庆市綦江区应急管理局工贸科2024年8月安全生产监督检查结果公示
序号 | 被检查 主体 | 监督检查类别 | 检查日期 | 经营状态 | 检查依据 | 检查内容 | 检查结果 | 备注
1 | 重庆北方交联电线电缆有限公司 | 年度执法计划检查 | 2025.8.12 | 正常 | 《中华人民共和国安全生产法》等 | 1.覆膜熔化处未张贴“当心高温”、“当心烫伤”安全警示牌; 2.牵引机电机联轴器未设置防护罩; 3.应急疏散通道畅通，疏散标识完好，有灭火器等应急设备设施; 4.工贸企业按綦安委〔2025〕2 号文件对本单位厂房库房开展了火灾隐患排查整 治; 5.物料堆码平稳可靠; 6.工贸企业按渝安办〔2025〕6 号文件要求对本单位检维修及动火作业开展了自 查自改并落实管控措施; 7.按渝安办〔2025〕6 号文件要求进行整治; 8.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。 | （綦）应急责改〔2025〕（工贸） 83号
2 | 重庆荣达铝业有限公司 | 年度执法计划检查 | 2025.8.13 | 正常 | 《中华人民共和国安全生产法》等 | 1.生产经营单位的主要负责人较好地履行了《安全生产法》规定的安 全生产管理职责; 2.车间行车运行期间，现场有 2 人（非生产人员）未佩戴安全帽; 3.抽查车间 1 处消火栓未点检; 4.开展安全培训后，未将相关培训资料收集归档; 5.应急疏散通道畅通，疏散标识完好，有灭火器等应急设备设施; 6.物料堆码平稳可靠; 7.喷漆涂装作业区域有可靠的防静电措施; 8.企业建立了事故隐患排查治理制度，并开展了以企业负责人为首的”日周月“隐 患排查治理;9.企业检维修及动火作业风险“三环”管控;10.开展了风险辨识，且在有较大危险因素的区域或有关设施设备上张贴明显警示标识。 | （綦）应急责改〔2025〕（工贸） 84号
3 | 重庆四五钢机械制造有限公司 | 年度执法计划检查 | 2025.8.14 | 正常 | 《中华人民共和国安全生产法》等 | 1.企业建立了事故隐患排查治理制度，并开展了以企业负责人为首的” 日周月“隐患排查治理; 2.公司于 2025 年 6 月 27 日开展了火灾应急预案演练; 3.应急疏散通道畅通，疏散标识完好，有灭火器等应急设备设施; 4.制作了有限空间作业场所台账，并设置了明显的安全警示标志; 5.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划; 6.企业落实检维修及动火作业员工责任制; 7.工贸企业按渝安办〔2025〕6 号文件要求对本单位检维修及动火作业开展了自 查自改并落实管控措施。 | 正常
4 | 重庆建杰博毅钢结构有限公司 | 年度执法计划检查 | 2025.8.19 | 正常 | 《中华人民共和国安全生产法》等 | 1.车间内工业气瓶未设置防倾倒装置; 2.二号车间内 3 处配电箱箱门变形损坏，箱内控制开关未张贴对应用户名称，总 开关进线端、出线端未设置灭弧片; 3.行车吊钩防脱钩装置缺失; 4.车间内 3 处工业气管龟裂破损未及时更换; 5.不涉及是否对有限空间作业场所进行辨识建立台账管理，并设置明显安全警示 标志; 6.抛丸机处未设置防止人员坠落措施，抛丸机电机散热防护罩损坏缺失; 7.调漆房外空压机传动部位未设置防护罩; 8.企业未编制 2025 年年度安全培训计划;9.2 处消火栓箱门破损且无快速接头; 10.物料堆码平稳可靠; 11.按渝安办〔2025〕6 号文件要求进行整治; 12.工贸企业按渝安办〔2025〕6 号文件要求对本单位检维修及动火作业开展了 自查自改并落实管控措施; 13.抽查的特种作业人员持有效特种作业操作证上岗作业; 14.对安全设备使用、维护、保养和检测情况良好; 15.车间应急疏散通道不畅通。 | （綦）应急责改〔2025〕（工贸） 86号
5 | 重庆公牛新能源动力机车有限公司 | 年度执法计划检查 | 2025.8.19 | 正常 | 《中华人民共和国安全生产法》等 | 1.车间 1 处消火栓水带断裂，1 处无快速接头; 2.现场 1 处配电箱未贴警示标志，箱门未关闭; 3.车间部分灭火器失效; 4.车间大门处未张贴“三限”标志且无防撞桩; 5.车间手持电动工具防护罩缺失，未安装漏电保护器; 6.车间内未见应急疏散指示标志; 7.汽油临时存放点内有纸板等可燃物; 8.车间办公区域管理用房推拉门开启方向存在火灾逃生隐患; 9.不涉及是否对有限空间作业场所进行辨识建立台账管理，并设置明显安全警示标志;10.金属冶炼企业的主要负责人和安全生产管理人员经考核合格; 11.工贸企业按渝安办〔2025〕6 号文件要求对本单位检维修及动火作业开展了 自查自改并落实管控措施; 12.工贸企业按綦安委〔2025〕2 号文件对本单位厂房库房开展了火灾隐患排查 整治; 13.生产经营单位进行动火、高处等危险作业时安排了专门人员进行现场安全管理; 14.企业建立了事故隐患排查治理制度，并开展了以企业负责人为首的”日周月“隐患排查治理; 15.物料堆码平稳可靠; 16.生产经营单位保障了具备的安全生产条件所必需的资金投入。 | （綦）应急责改〔2025〕（工贸） 87号
6 | 重庆綦江优丰磊德新型建材有限公司 | 年度执法计划检查 | 2025.8.26 | 正常 | 《中华人民共和国安全生产法》等 | 1.抽查的特种作业人员持有效特种作业操作证上岗作业; 2.开展了应急预案演练; 3.制作了有限空间作业场所台账，并设置了明显的安全警示标志; 4.企业建立了内部安全生产费用管理制度并建立台账; 5.生产经营单位主要负责人组织制定并实施了本单位安全生产教育和培训计划; 6.企业建立了事故隐患排查治理制度，并开展了以企业负责人为首的”日周月“隐 患排查治理; 7.电气线路未见明显安全隐患; 8.应急疏散通道畅通，疏散标识完好，有灭火器等应急设备设施; 9.按綦安办〔2025〕31 号文件开展了“治隐患、压事故、保安全”百日攻坚行动;10.工贸企业按渝安办〔2025〕6 号文件要求对本单位检维修及动火作业开展了 自查自改并落实管控措施。 | 正常
7 | 重庆綦江优博络客新型建材有限公司 | 年度执法计划检查 | 2025.8.26 | 正常 | 《中华人民共和国安全生产法》等 | 1.蒸汽控制室一灭火器失效; 2.抽查的特种作业人员持有效特种作业操作证上岗作业; 3.6 月 20 日开展了检修触电应急演练; 4.工贸企业按渝安办〔2025〕6 号文件要求对本单位检维修及动火作业开展了自 查自改并落实管控措施; 5.制作了有限空间作业场所台账，并设置了明显的安全警示标志; 6.企业建立了内部安全生产费用管理制度并建立台账; 7.生产经营单位主要负责人组织制定并实施了本单位安全生产教育和培训计划; 8.总经理王儇未参与 7 月 29 日安全生产隐患月排查工作并签字; 9.电气线路未见明显安全隐患;10.按綦安办〔2025〕31 号文件开展了“治隐患、压事故、保安全”百日攻坚行动; 11.新员工杨春梅三级安全教育卡未写明培训学时; 12.柴油库房处灭火器和沙箱有杂物堆放，且被车辆阻挡。 | （綦）应急责改〔2025〕（工贸） 89号
8 | 重庆綦江道路材料有限公司 | 年度执法计划检查 | 2025.8.27 | 正常 | 《中华人民共和国安全生产法》等 | 1.工商营业执照等法定证照齐全有效; 2.不涉及是否开展风险辨识并在有较大危险因素的区域或有关设施设备上张贴 明显警示标识; 3.不涉及电气线路安全管理情况; 4.不涉及临边、临崖护栏安装情况; 5.企业从 2025 年 3 月至今一直处于停产状态。 | 正常
9 | 重庆开拓卫星科技有限公司 | 年度执法计划检查 | 2025.8.27 | 正常 | 《中华人民共和国安全生产法》等 | 1.应急疏散出口指示标识缺失; 2.应急疏散方向指示标损坏; 3.太阳电池制作间除胶剂空瓶堆放在作业场所; 4.脱气固化设备防护外壳缺损; 5.按綦安办〔2025〕31 号文件开展了“治隐患、压事故、保安全”百日攻坚行动; 6.生产经营单位主要负责人组织制定并实施了本单位安全生产教育和培训计划; 7.企业建立了内部安全生产费用管理制度并建立台账; 8.太阳电池制作间配电箱（柜、板）周边有障碍物; 9.太阳电池制作间配电箱（柜、板）内外未定期清理，有杂物，积尘明显; 10.热真空室用电设备的金属部分，未接地或接零;11.热真空室内配电箱无安全警示标识; 12.热真空室内配电箱内空气开关无控制标识; 13.太阳电池制作间配电箱内存在“一闸多机”现象; 14.应急演练预案于 2022 年 2 月 24 日发布，已满 3 年未及时评估; 15.按规定发放劳动防护用品; 16.企业建立了事故隐患排查治理制度，并开展了以企业负责人为首的”日周月“隐 患排查治理; 17.氮气气瓶软管连接处无抱箍; 18.不涉及特种作业人员持有效特种作业操作证上岗作业情况。 | （綦）应急责改〔2025〕（工贸） 91号