
重庆市綦江区人民政府办公室

关于印发《綦江区饮用水水源地突发环境事件应急预案（2024年修订版）》的通知

各街道办事处、各镇人民政府，区政府有关部门，有关单位：

经区政府领导同意，现将《綦江区饮用水水源地突发环境事件应急预案（2024年修订版）》印发给你们，请认真贯彻执行。

                      重庆市綦江区人民政府办公室
                           2024年10月14日

（此件公开发布）
綦江区饮用水水源地突发环境事件

应急预案

目    录

5

1 预案总则

51.1 编制目的


51.2 编制依据


111.3 适用范围


111.4 本次应急预案修订情况


111.5 预案衔接


131.6 工作原则


131.7 事件分级


142 应急组织指挥体系与职责


142.1 应急组织机构


152.2 应急机构及成员职责


213应急响应


22

3.1 分级响应

23

3.2 信息收集和研判

24

3.3 预警

28

3.4 信息报告与通报

31

3.5  事态研判

32

3.6  应急监测

3

63.7 污染源排查与处置

38

3.8 应急处置

42

3.9 物资调集及应急设施启用

43

3.10  舆情监测与信息发布

44

3.11 维护社会稳定

44

3.12  响应终止

444 后期工作


44

4.1 后期防控

45

4.2 事件调查

46

4.3 损害评估

47

4.4 善后处置

475 应急保障


47

5.1 组织和队伍保障

48

5.2 通讯、交通与运输保障

48

5.3 应急资源保障

48

5.4  经费保障

49

5.5  技术保障

49

5.6  后勤保障

49

5.7 责任追究

496 附则


49

6.1 名词术语

51

6.2 预案解释权属

51

6.3 预案演练和修订

53

6.4 预案实施日期

537 附件


53

7.1 饮用水源突发环境事件分级标准

54

7.2 应急指挥部组成名单及联系方式

61

7.3 綦江区饮用水水源地突发环境事件专家咨询组成员名单

62

7.4 应急物资及装备清单

87

7.5 饮用水源地多种污染类型突发环境事件处置措施

90

7.6  主要危化品引发水污染事件简要处置措施

8 附图
93
93

附图1 重庆市綦江区集中式饮用水水源地分布图

94

附图2 重庆市綦江区集中式饮用水水源地环境风险源分布图

9

附图3 应急物资分布图
5
1 预案总则

1.1 编制目的

为健全綦江区饮用水水源地突发环境事件应对机制，规范事件的预防和应急处置工作，全面提高饮用水水源地突发环境事件的防范和处置能力，有效应对饮用水水源地突发环境事件，最大程度降低突发环境事件对饮用水水源地水质影响，为规范饮用水水源地突发环境事件应对的各项工作提供指导，綦江区生态环境局于2019年组织编制了《綦江区饮用水水源地突发环境事件应急预案》。

根据《重庆市突发事件应对条例》，市、区县（自治县）人民政府及其有关部门制定的应急预案至少五年修订一次；同时，綦江区饮用水水源地数量自2019年风险报告评估发布之后数量发生了变化，演练过程中发现存在不足，应急物资、人员发生变化。为此，綦江区生态环境局组织开展綦江区饮用水水源地突发环境事件应急预案的修订工作，在对现有水源地及周边地区的风险调查基础上，遵照相关法律法规要求，修订完成了《綦江区饮用水水源地突发环境事件应急预案》（2024年修订版）。

1.2 编制依据

1.2.1 法律法规、规章、规范性文件。

（1）《中华人民共和国突发事件应对法》（2024年6月28日修订）

（2）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订）

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（主席令〔2017〕第七十号）

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议第二次修订） 

（5）《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2024〕5号）
（6）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令〔2015〕第34号）

（7）《生活饮用水卫生监督管理办法》（住房城乡建设部、国家卫生计生委令第31号）

（8）《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）

（9）《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（环境保护部令第16号）

（10）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）

（11）《突发环境事件调查处理办法》（环境保护部令第32号）

（12）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）

（13）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）

（14）《城市供水水质管理规定》（建设部令第156号）
1.2.2 标准、技术规范。

（1）《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发〔2015〕4号）

（2）《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（环境保护部公告2016年第74号）

（3）《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》（环办应急〔2018〕9号）

（4）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办〔2014〕34号）

（5）《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》（环办〔2010〕50号）

（6）《集中式地表饮用水水源地环境应急管理工作指南》（环办〔2011〕93号）

（7）《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》（环办〔2012〕50号）

（8）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）

（9）《关于加强企业突发环境事件风险评估的通知》（渝环〔2014〕121号）
（10）《危险化学品目录》（2022调整版）

（11）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）

（12）《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2005）

（13）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）

（14）《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ 773-2015）

（15）《集中式饮用水水源地环境保护状况评估技术规范》（HJ 774-2015）
（16）《重庆市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的实施意见》（渝府发〔2020〕11号）

（17）《重庆市人民政府办公厅关于调整万州区等31个区县（自治县）集中式饮用水源保护区的通知》（渝府办〔2013〕40号）
（18）《重庆市人民政府办公厅关于调整万州区等36个区县（自治县）集中式饮用水水源保护区的通知》（渝府办〔2016〕19号）

（19）《重庆市人民政府办公厅关于印发万州区等区县（开发区）集中式饮用水水源地保护区划分及调整方案的通知》（渝府办〔2018〕7号）

（20）《重庆市生态环境局关于公布实施涪陵区等区县（开发区）集中式饮用水水源保护区的函》（渝环函〔2020〕39号）
（21）《重庆市生态环境局关于公布实施黔江区等区县（自治县）集中式饮用水水源保护区的函》（渝环函〔2021〕566号）
1.2.3 其他文件、技术资料。

（1）《重庆市綦江区突发事件总体应急预案》

（2）《重庆市綦江区人民政府办公室关于印发綦江区突发事故灾难应急预案的通知》（綦江府办发〔2022〕32号）

（3）《重庆市綦江区行政区域突发环境事件风险评估》（2019年）

（4）《重庆市綦江区人民政府办公室关于印发綦江区突发环境事件应急预案的通知》（綦江府办发〔2021〕28号）

（5）《重庆市綦江区生态环境局关于印发〈重庆市綦江区生态环境局突发环境事件应急预案（2022年修订）〉的通知》（綦环发〔2022〕93号）
（6）重庆綦江高新技术产业开发区（綦江工业园区）桥河组团突发环境事件应急预案（2023年修订版）

（7）重庆綦江高新技术产业开发区（綦江工业园）北渡组团突发环境事件应急预案（2023年修订版）

（8）《重庆市綦江区饮用水水源地突发环境事件风险评估报告》（2019年版）
（9）《重庆市綦江区人民政府办公室关于印发重庆市綦江区饮用水水源地突发环境事件应急预案的通知》（綦江府办发〔2019〕26号）

（10）《永城镇突发环境事件应急预案》

（11）《扶欢镇突发环境事件应急预案》

（12）《篆塘镇突发环境事件应急预案》

（13）《东溪镇突发环境事件应急预案》

（14）《古南街道突发环境事件应急预案》

（15）《文龙街道突发环境事件应急预案》

（16）《郭扶镇突发环境事件应急预案》

（17）《安稳镇突发环境事件应急预案》

（18）《新盛街道突发环境事件应急预案》

（19）《马颈子水库饮用水源地突发环境事件应急预案》
（20）《红花二库饮用水源地突发环境事件应急预案》
（21）《梅家沟水库饮用水源地突发环境事件应急预案》
（22）《三丘田水库饮用水源地突发环境事件应急预案》
（23）《松湾水库饮用水源地突发环境事件应急预案》
（24）《大桥口水库饮用水源地突发环境事件应急预案》
（25）《丁山水库饮用水源地突发环境事件应急预案》
（26）《马夹塘水库饮用水源地突发环境事件应急预案》
（27）《梅子桥水库饮用水源地突发环境事件应急预案》
（28）《三马口水库饮用水源地突发环境事件应急预案》
（29）《凤凰山水库饮用水源地突发环境事件应急预案》
（30）《东风水库饮用水源地突发环境事件应急预案》

（31）《土地河水库饮用水源地突发环境事件应急预案》

（32）《马踏塘水库饮用水源地突发环境事件应急预案》

（33）《鱼栏咀水库突发环境事件应急预案》

（34）《新民水库饮用水源地突发环境事件应急预案》

（35）《西山水库饮用水源地突发环境事件应急预案》

（36）《水坝塘水库饮用水源地突发环境事件应急预案》

（37）綦江区綦江、通惠河、新盛河、扶欢河、郭扶河、箭河、蒲河、养生河、一品河、永丰河、白峰河、陈家河、三会河、丁山河、福林河、镇紫河、龙洞河、清溪河、藻渡河、吹角河、高山河、观音河、羊渡河、玉明河等24条河流《“一河一策一图”环境应急响应方案》

1.3 适用范围

本预案适用于重庆市綦江区集中式地表水饮用水水源地保护区及其上游连接水体上溯24小时流程范围内和分水岭内的陆域，最大不超过汇水区域的范围内发生的突发环境事件的预防、预警和应急处置工作，以及綦江区境外区域发生其它事件从而影响我区饮用水水源地环境安全的应对工作。

1.4 本次应急预案修订情况

通过开展应急预案修订工作，更新了应急机构、应急指挥部及成员名单、成员单位职责、綦江区集中式饮用水水源地分布图，补充了近年来应急预案演练情况。

1.5 预案衔接

本应急预案执行主体为綦江区人民政府，在《綦江区突发环境事件应急预案》的统一规范指导下，与本应急预案覆盖地域范围内对应的单个水源地的突发环境污染事件应急预案平行联动，发挥效能。

本应急预案在预防预警机制、信息上报、应急响应与处置等环节与《綦江区突发环境事件应急预案》、镇街《突发环境事件应急预案》、单个水源地《饮用水源地突发环境事件应急预案》等预案相互衔接。当饮用水水源地发生突发环境事件时，应按事件的危害性及影响范围，根据水源地各镇街预案的要求，及时上报镇人民政府、街道办事处，当事件超出镇人民政府、街道办事处应对突发环境事件处置能力，由区政府、区生态环境局启动本预案《綦江区饮用水水源地突发环境事件应急预案》。

本应急预案的制订服从上级应急预案，原则上与上级应急预案相衔接，符合上级应急预案的总体要求，在执行中，服从上级应急预案的需要。

当发生集中式饮用水源地突发环境事件时启动本预案，同时启动《重庆市綦江区突发环境事件应急预案》，以及区生态环境局、区水利局、自来水公司、水厂等相关部门的应急预案，做好平行联动。当事件的危害性及影响范围超出区政府应对能力时，由重庆市政府启动《重庆市突发环境事件应急预案》，统一处置。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图1-1  应急预案衔接体系图

1.6 工作原则

（1）以人为本，生命至上。把保障人民群众的生命财产安全作为首要任务和应急处置工作的出发点，切实保障人民群众生命健康安全。

（2）统一领导、分级负责。在区委、区政府的统一领导和指导下，落实各镇人民政府、各街道办事处（以下简称各镇街）工作责任。根据突发环境事件的范围、性质和危害程度，对应急处置工作实行分级管理，提高快速反应能力。

（3）快速反应、协同应对。加强綦江区饮用水水源地突发环境事件的应急处置队伍建设，建立各相关部门的协调联动机制，充分发挥政府部门、企事业单位、社会团体和志愿者队伍的作用，形成统一指挥、反应灵敏、功能齐全、协调有序、运转高效的綦江区饮用水水源地突发环境事件应急管理机制。

（4）预防为主、依法处置。处理好饮用水水源地突发环境事件日常防范和应急处置的关系，合理规划应急投入、队伍建设、物资供应等基础工作，充分利用、发挥现有应急救援力量和资源，做到常规管理与应急管理相结合，采用先进的监测、预测、预警、预防和应急处置技术及措施，整合监测网络，引导、鼓励实现“一专多能”，发挥应急救援力量的作用。

1.7 事件分级

参照《国家突发环境事件应急预案》《重庆市突发环境事件应急预案》有关规定，根据突发环境事件的严重性和紧急程度，事件级别分为重大、较大和一般三级。

事件分级标准见附件7.1。
2 应急组织指挥体系与职责

2.1 应急组织机构

2.1.1 机构组成。

在重庆市綦江区人民政府的领导下，根据工作需要，成立綦江区饮用水水源地突发环境事件应急指挥部（以下简称区指挥部），作为綦江区集中式饮用水水源地突发环境事件应急组织指挥机构，负责领导、组织和协调全区涉及饮用水水源地突发环境事件的应对工作。一般、较大突发环境事件由区指挥部牵头处置，重大突发环境事件区指挥部协助、配合市指挥部参与处置。
区饮用水源应急指挥部下设区饮用水水源地突发环境事件应急办公室（以下简称“区饮用水源应急办公室”），作为日常办事机构，设于区生态环境局。办公室主任由区生态环境局局长担任，成员为区生态环境局所有工作人员。
指挥长由区政府分管环保工作的副区长担任，统一领导、组织、指挥应对工作，副指挥长由区生态环境局局长担任。成员由区纪委监委机关、区委宣传部、区发展改革委、区经济信息委、区公安局、区民政局、区财政局、区城市管理局、区交通运输委、区水利局、区农业农村委、区商务委、区卫生健康委、区应急管理局、区林业局、区消防救援支队、区规划自然资源局、专家技术组、各镇街、供水单位等有关负责人担任。

应急指挥部下设应急工作组：综合协调组、应急监测组、污染源排查与应急处置组、安全保卫组、医疗救护组、后勤保障组、人员疏散组、新闻宣传组、善后处理组和专家技术组。
2.2 应急机构及成员职责

区指挥部职责：执行市、区有关领导的指示、命令；向市政府、区政府报告事件有关情况；发布一般和较大级别的饮用水源突发环境事件处置指令；指挥调度全区应急救援力量，协调相关救援队伍共同做好应急救援工作；迅速了解污染事故相关情况及已采取的先期处置情况，及时掌握事件发展趋势，研究制定处置方案并组织指挥和实施应急；组织协调治安、交通、卫生防疫等，以及应急物资后勤保障；迅速控制事态的发展，做好人员安全疏散和安置工作；做好善后处理工作，防止事件出现“放大效应”和次生、衍生、耦合事件；尽快恢复正常生产生活秩序。

饮用水水源地突发环境事件救援组织体系图

[image: image1][image: image5.jpg]HBR: WMER: BESR () B | oWk e SN PRI : W A
() HiFRAK ) HTFK )
EAK C) RO FEE O -
I E BARHERRAE | BRI E i A i
KB frde | VP R GER e | VP o bR frde | VR RE5R FrdfE | VF
VS0 A7 B M e fRIE | fr PRAE | fRAE | FRAE |
HOE | mALARR | kbR (BREE) s )
1
2
3
4
S 5 W A B D A s 7
#BE: - KA R KAE
IR . 7Kg
HEN: HZA: TEE I 8] « iR B 7




[image: image6.jpg]BHRR

R R R AR H
& M2 iR 5




 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

[image: image2]

组织机构及成员职责

	区饮用水源应急

指挥部组成
	日常职责
	应急职责

	指挥长
	区政府分管副区长
	（1）贯彻执行国家、地方人民政府及有关部门关于水源地突发环境事件的各项要求；

（2）组织修订和批准水源地应急预案；

（3）指导加强水源地突发环境事件应急管理体系建设；

（4）协调保障水源地突发环境事件应急管理工作经费。
	（1）发生水源地突发环境事件时，亲自（或委托副组长）赶赴现场进行指挥，组织开展现场应急处置；

（2）贯彻执行当地或上级人民政府及有关部门的应急指令；

（3）按照预警、应急启动或终止条件，决定预案的启动或终止；

（4）研判突发环境事件发展态势，组织制定并批准现场处置方案；

（5）组织开展损害评估等后期工作。

	副指挥长
	区生态环境局局长
	（1）协助组长开展有关工作；

（2）组织指导预案培训和演练、应急救援队伍建设和能力评估等工作；

（3）指导开展水源地突发环境事件风险防范和应急准备工作。
	（1）协助组长组织开展现场应急处置；

（2）根据分工或组长安排，负责现场的具体指挥协调；

（3）负责提出有关应急处置建议；

（4）负责向场外人员通报有关应急信息；

（5）负责协调现场与场外应急处置工作；

（6）停止取水后，负责协调保障居民用水；

（7）处置现场出现的紧急情况。

	区饮用水源应急办公室
	设于区生态环境局。办公室主任由区生态环境局局长担任，成员为区生态环境局所有工作人员
	（1）组织修订水源地应急预案；

（2）负责水源地应急预案的日常管理，开展预案培训和演练、应急救援队伍建设和能力评估等工作；

（3）组织开展水源地突发环境事件风险防范和应急准备工作。
	（1）贯彻执行总指挥、副总指挥的各项指令和要求；

（2）负责信息汇总上报，并与有关的外部应急部门、组织和机构进行联络；

（3）负责调动应急人员、调配应急资源和联络外部应急组织或机构；

（4）收集整理有关事件数据。

	成员
	区生态环境局
	（1）收集区政府政务值班、区长公开电话、市长（区长）电子信箱等多种渠道的有关饮用水源污染信息；

（2）负责水源地日常监测，通过水源地上游及周边主要风险源监控获取异常排放信息，也可通过12345热线、网络等途径获取突发环境事件信息，及时上报并通报水源地水质异常信息；

（3）开展水源地污染防治的日常监督和管理；

（4）防止地下水过量开采和污染。
	（1）发挥运转枢纽职责，负责统筹协调一般、较大突发水环境污染事件应急处置和重大突发环境事件的前期应急处置，传达指令；

（2）牵头组建现场指挥部，负责饮用水水源地突发环境事件预警和应急处置的综合协调、应急值守、信息汇总、研判及相关组织管理工作；

（3）负责应急监测，督促、指导有关部门和单位开展水源地污染物削减处置等工作；

（4）区生态环境局要按照应急联动协调机制要求，及时向同级有关部门通报，并向区政府报告事件进展和结果。

	
	区应急管理局
	防范企业生产安全事故次生水源地突发环境事件，及时上报并通报事故信息。
	（1）协助处置因企业生产安全事故、违法排污等导致的水源地突发环境事件；

（2）组织、协调、指导因地质灾害等引发的突发环境事件的预防和应对工作；

（3）向市应急管理局报告事故相关信息。

	
	区水利局
	（1）负责供水单位（城区外）日常管理工作，对供水单位水质异常现象进行调查处理，及时上报并通报供水单位水质异常信息；

（2）负责指导水源地水利设施建设和管理。
	（1）负责指导供水单位（城区外）的应急处置工作，组织供水单位进行应急监测，落实停止取水、启动深度处理设施和切换备用水源等应急工作安排；

（2）按照应急指挥部要求，利用水利工程进行污染团拦截、降污或调水稀释等工作。

	
	区卫生健康委
	负责自来水管网末梢水水质卫生日常管理，及时上报并通报管网末梢水水质异常信息。
	（1）负责管网末梢水水质应急监测，确保应急期间居民饮水卫生安全；

（2）负责组织医疗技术力量开展受伤、中毒人员的医疗救护和受影响区域卫生防疫，指导和协助开展受污染人员的去污洗消工作；

（3）开展出厂水、末梢水、临时供水水质监测；

（4）对现场进行消毒防疫，防范因环境突发事件造成中毒事件等。

	
	区财政局
	负责保障水源地突发环境事件防范和应对工作的经费。
	负责保障水源地突发环境事件应急处置期间的费用。

	
	区规划自然资源局
	规划、建设和管理适用于水源地突发环境事件应急处置的场地。
	（1）负责保障水源地突发环境事件应急处置的场地；

（2）对受污染的地下水进行环境地质勘察。

	
	区交通运输委
	负责危险化学品运输车辆跨越水源保护区道路桥梁的日常应急管理工作，建设维护道路桥梁应急工程设施，负责綦江河干线船只引发突发环境污染事件的预防和监管。
	协助处置交通事故次生的水源地突发环境事件，事故发生后及时启用道路桥梁应急工程设施，并负责保障应急物资运输车辆快速通行；负责管理饮用水水源地保护区及上游区域内船只安全和防止船舶污染管理，调查处理管辖水域内造成饮用水源突发事件的船舶污染事故。

	
	区农业农村委
	管理暴雨期间入河（湖库）农灌退水排放行为，防范农业面源导致的水源地突发环境事件，及时上报并通报供水单位水质异常信息。
	协助处置因农业面源、渔业养殖导致的水源地突发环境事件。对具有农灌功能的水源地，在应急期间暂停农灌取水。

	
	区公安局
	通过交通事故报警获取饮用水水源地流动源事故信息，及时上报并通报事故信息。
	（1）查处导致水源地突发环境事件的违法犯罪行为。监控事件责任人员；

（2）加强社会治安管理，防止发生群体性事件，维护社会稳定。

	
	区消防救援支队
	在处置火灾爆炸事故时，防止消防水进入水源地及其连接水体。
	组织相关抢险队伍及送水车辆，配合供水企业向受影响区域提供应急供水。

	
	区气象局
	及时上报、通报和发布暴雨、洪水等气象信息。
	负责应急期间提供水源地周边气象信息，提供预警和处置建议。

	
	区民政局
	——
	根据事故受影响程度，协助做好受影响群众的安抚和善后工作。

	
	区经济信息委
	——
	负责应急期间的通信保障。

	
	区委宣传部
	——
	负责应急期间的新闻发布、对外通报和信息公开、现场新闻媒体接待和服务等工作。

	
	区发展改革委
	（1）负责配合有关镇街、项目业主单位开展应急基础设施建设项目投资审批前期工作；

（2）负责饮用水水源地保护区、上游或集雨范围内、地下水补给区域内的油气管线事故引发的突发环境事件预防工作。
	负责饮用水水源地保护区、上游或集雨范围内、地下水补给区域内的油气管线事故引发的突发环境事件应对工作。

	
	区城市管理局
	负责协调和落实应急过程涉及到应急启用的市政道路、管网及其他市政基础设施配套措施；
（2）负责城区供水单位日常管理工作，对供水单位水质异常现象进行调查处理，及时上报并通报供水单位水质异常信息。


	（1）负责保障应急过程涉及的市政道路及相关市政基础设施；
（2）负责指导城区供水单位的应急处置工作，组织供水单位进行应急监测，落实停止取水、启动深度处理设施和切换备用水源等应急工作安排。

	
	区商务委
	——
	负责组织生活必需品等重要商品市场供应，维护市场稳定；禁止或限制受污染食品和饮用水流通和食用。

	
	区林业局
	对野生动植物环境污染影响情况进行监测。
	负责森林、林木以及国家重点保护野生动植物突发环境事件的调查处理工作。

	
	供水单位
	（1）负责各自所辖范围内的饮用水源地取水口一、二级保护区范围内的水质进行日常监控；
（2）负责原水、出厂水和管网水的水质监测；
（3）加强制水生产过程控制和各工艺环节的水质控制，确保供水安全。
	（1）负责协助事件调查；
（2）负责向受影响地区提供临时供水。

	
	水源地所在镇街
	（1）协助做好辖区水源地的保护，及时核实、汇总信息上报，提出水源地预警建议；
（2）加强辖区内涉及饮用水源地突发环境事件信息的收集与报告。
	（1）负责组织事故先期处置，为事故抢险救援提供后勤保障；
（2）参与事故调查处理；
（3）配合有关部门做好伤员抢救、受影响群众的疏散和安置；
（4）牵头开展事故的善后处置。


应急工作组职责

	名称
	牵头单位及

部门
	成员单位及部门
	主要职责

	综合协调组
	区生态环境局
	区应急管理局、区水利局、供水单位、区城市管理局、事发地镇政府、街道办事处、管委会、事发单位和现场指挥部确定的其他部门
	履行信息汇总和综合协调职责，发挥运转枢纽作用，协调调度各方力量参与应急处置，通知綦江河綦江区段下游或临近受影响区域加强预警；调度备用水源；负责信息上报、情况通报、舆情应对，传达上级批示指示。

	应急监测组
	区生态环境监测站
	区水利局、区卫生健康委、供水单位、事发地镇政府、街道办事处、管委会、事发单位和现场指挥部确定的其他部门
	负责制定应急监测方案；负责在污染带上游、下游分别设置断面进行应急监测；负责饮用水水源地、土壤、供水等应急监测、调查取证；负责应急期间的水源地、供水单位和管网末梢水的水质监测。

	污染源排查与应急处置组
	根据事件诱因不同确定不同的牵头部门
	区生态环境局、区应急管理局、区公安局、区消防救援支队、区水利局、区城市管理局、区规划自然资源局、区交通运输委、区卫生健康委、区发展改革委、有关行业和环境监测机构、事发地镇政府、街道办事处、管委会、救援单位、相关专家、事发单位、供水单位和现场指挥部确定的其他部门
	开展事态分析，制定应急处置方案并组织污染源排查、抢险救援；负责现场污染物消除、围堵和削减，以及污染物收集、转运和异地处置等工作，消除或减轻水环境污染。依照有关规定开展事件调查，督促事件责任方或水源管理部门开展环境损害评估。

	安全保卫组
	区公安局、区交通运输综合行政执法支队
	事发地镇政府、街道办事处、管委会、事发单位和现场指挥部确定的其他部门
	封锁现场，实施交通管制；监控事件责任人员；加强受影响人群临时饮用水供应、加强重要生活必需品等商品市场监管和调控；加强社会治安管理；防止发生群体性事件。

	医疗救护组
	区卫生健康委
	相关医疗机构、相关专家和救援单位、事发单位和现场指挥部确定的其他部门
	组织开展伤病员医疗救治、应急心理援助；指导和协助开展受污染人员的去污洗消工作；对现场进行消毒防疫，防范因环境突发事件造成中毒事件等。

	后勤保障组
	区生态环境局、事发地镇街及相关部门
	区应急管理局、区商务委、区卫生健康委、区民政局、区水利局、区经济信息委、区交通运输委、区财政局、区公安局、区消防救援支队、供水、供电、供气、通讯单位、事发单位和现场指挥部确定的其他部门
	落实现场应急物资、应急通信、交通运输、供电、供水、生活等方面的保障措施，做好应急救援物资和饮用水生产、调拨、配送、存放；负责协调补偿征用物资、应急救援和污染物处置等费用。

	人员疏散组
	事发地镇街及相关部门
	区公安局、区交通运输委、事发单位和现场指挥部确定的其他部门
	制定现场人员疏散方案，并组织实施，做好受影响人员转移疏散和临时安置。

	新闻宣传组
	区委宣传部
	区应急管理局、区生态环境局、事发地镇政府、街道办事处、管委会和现场指挥部确定的其他部门
	统一组织开展事件进展、应急工作情况信息发布，开展新闻宣传报道；收集舆情和社会公众动态，加强媒体和互联网管理；组织新闻发布，回应社会关切。

	善后处理组
	区生态环境局、事发地镇街、区民政局及相关

部门
	区应急管理局、区商务委、区卫生健康委、区水利局、区经济信息委、区交通运输委、区财政局、区公安局、区消防救援支队、供水、供电、供气、通讯单位、事发单位和现场指挥部确定的其他部门
	开展补助、补偿、抚慰、抚恤、安置等工作；做好死亡人员丧葬；开展相关保险理赔。

	专家技术组
	区生态环境局
	相关专家（依托重庆市环境应急专家库）
	组织有关专家为应急处置工作提供技术支持。


3 应急响应

綦江区集中式饮用水水源地突发环境事件应急响应程序包括信息收集和研判、预警、信息报告与通报、事态研判、应急监测、污染源排查与处置、应急处置、物资调集及应急设施启用、舆情监测与信息发布、响应终止等工作内容。主要应急响应流程图见图3-1。
[image: image3.png]|
' ﬁ% "ﬁ N [
| l |
. o R || RS || AR !
| (=PI l
1 =]
Kl F |
| &R |
g | ATREEKT
l e v KA = '
! Fmatis || o e
| s e < l |
! - ol 1 8 T |
| TSy 3 —> KT |— W4T TSR B |
A
[ é}:éﬁﬁ% [
| R
| UERE— | RN AR :
i _________________________________ i ‘
WS - |
|

| AEHE





图3-1 应急响应流程图
3.1 分级响应

根据饮用水源突发环境事件严重程度和发展态势，响应分为一般（Ⅲ级）、较大（Ⅱ级）和重大（Ⅰ级）共三个等级，事故处理采取分级负责、分级响应。根据突发环境事件的影响程度、敏感时段、发展趋势和事件损失情况动态调整响应级别，避免响应不足或响应过度。

（1）镇街或区政府授权部门牵头处置一般事件。
对于初判结果为一般（Ⅲ级）的饮用水源突发环境事件，由事发地所在镇街或区政府授权部门启动一般（Ⅲ级）应急响应，按应急预案要求，负责应对工作，并及时向区政府上报处置情况。镇街或区政府授权部门实施先期处置仍未能控制事态发展、有可能上升为较大（Ⅱ级）以上级别的突发事件，应立即报告区政府，并配合区政府共同处置。

（2）区政府牵头处置较大事件。

对于初判结果为较大的突发环境事件，或镇街或区政府授权部门牵头先期处置的一般（Ⅲ级）但上升为较大（Ⅱ级）的突发环境事件，由区政府牵头启动较大（Ⅱ级）应急响应，负责应对工作。区政府实施先期处置仍未能控制事态发展、有可能上升为重大（Ⅰ级）的突发事件，应立即报告市政府和市生态环境局，并配合市政府和市生态环境局共同处置。

（3）市政府牵头处置重大事件。

对于初判结果为重大环境事件，或区政府牵头先期处置但仍未能控制事态发展、有可能上升或已上升为重大（I级），区政府按要求上报市政府和市生态环境局，并在市政府指导下开展应急处置工作。

3.2 信息收集和研判

3.2.1 信息收集。

信息来源包括但不限于以下途径。

（1）事发单位或知情者应通过电话、短信、传真等方式及时向镇街、区政府和有关行政主管部门报告。

（2）区政府、区应急管理局、区生态环境局、区水利局可通过流域、水源地或供水单位开展的水质监督性监测（常规断面）、在线监测（常规和预警监控断面）等日常监管渠道获取水质异常信息，也可以通过水文气象、地质灾害、污染源排放等信息开展水质预测预警，获取水质异常信息。

（3）区生态环境局可通过水源地上游及周边主要风险源监控获取异常排放信息，也可通过12345热线、网络等途径获取突发环境事件信息；区公安局可通过交通事故报警获取流动源事故信息；区水利局可通过对湖泊（水库）藻密度变化情况的监测，获取水华事件信息。

（4）通过区政府各部门之间、上下游相邻行政区域政府之间建立的信息收集与共享渠道，获取突发环境事件信息。

3.2.2 信息研判与会商。

通过日常监管渠道首次发现水质异常或群众举报、责任单位报告等获取突发事件信息的部门，应第一时间开展以下工作。

（1）核实信息的真实性。

（2）进一步收集信息，必要时通报有关部门共同开展信息收集工作。

（3）相关部门在收集到区内、市级部门和互联网、群众投诉电话、部门通报、事发单位报告等多种渠道的有关饮用水源污染信息，应立即报告区政府。

（4）区饮用水源应急办公室组织生态环境、应急管理、水利等部门、专业技术人员及专家进行研判，对情况复杂的请求市级部门参与研判，按照预警分级标准确定预警级别。

3.3 预警

3.3.1 监测监控。

全区推进区应急管理局、区生态环境局、区水利局、区卫生健康委、区交通运输委、区气象局、区交通运输综合行政执法支队、区农业农村委等部门加强例行环境、水文、气象等监测，收集、分析必要数据，研判突发环境事件的可能性。

各水厂对各自所辖范围内的饮用水源地取水口一、二级保护区范围内的水质进行日常监控。
3.3.2 预防。

（1）基于全区环境风险防控体系的基础上，全区加强饮用水源环境风险防控，整合各类环境安全预警信息，实现风险防控信息和资源共享共用，并将应急物资储备统筹纳入应急物资库建设。

（2）饮用水源地管理单位、自来水公司编制突发事件应急预案，报区生态环境局备案，小型饮用水源地制定现场应急处置方案。各饮用水水源管理单位加强应急准备，配备相应的应急设施、药剂、组织开展应急培训和演练。

（3）区饮用水源应急办公室要指导和协调安排区级有关成员单位认真开展环境信息、常规环境监测数据综合分析和风险评估工作，对发生在辖区境外和辖区内有可能对本区饮用水源地产生影响或造成饮用水源地污染事故的，应立即报告区饮用水源应急指挥部。区饮用水源应急指挥部根据实际情况分级响应。

（4）区饮用水源地突发环境事件应急成员单位，应保持良好的应急状态，实行24小时值班制度，指定联络员、值班电话，报区饮用水源地突发环境事件饮用水源应急办公室备案并向社会公布。主要负责人和成员的手机要24小时开机，保证通讯畅通。

（5）开展饮用水水源地环境风险隐患排查，及时更新饮用水水源地周边及上游企业的危险品仓储档案和工业废水排污口、生活污水排污口、危险品分布名单；加强日常巡查和监督管理，对饮用水水源地一、二级保护区内的各种排污活动进行监管或处罚执法，治理可能导致保护区内水体污染的排污行为。
3.3.3 预警。

3.3.3.1 预警分级。
水源地突发环境事件预警分级与政府突发环境事件应急预案的预警分级相互衔接。

根据水源地重要性、污染物的危害性、事态的紧急程度、采取的响应措施以及对取水可能造成的影响等实际情况，綦江区饮用水水源地应急预案的预警分为：黄色、橙色和红色三级预警。分别对应一般、较大、重大事件。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警可以升级、降级或解除。

红色预警：情况危急，可能发生重大突发环境事件，致使重大生态环境破坏，红色预警由重庆市政府或其授权部门发布与解除。

橙色预警：情况紧急，可能发生较大突发环境事件，致使生态环境破坏严重，橙色预警由綦江区政府或其授权部门发布与解除。

黄色预警：情况比较紧急，可能发生一般突发环境事件，致使生态环境破坏，黄色预警由区政府或其授权部门发布与解除。

3.3.3.2 确定预警级别。
区应急指挥部应通过互联网、环境污染举报热线、部门通报、事发单位报告等多种渠道，主动对突发环境事件的信息进行收集。

在收集到上述渠道的信息后，应立即组织有关部门和机构、专业技术人员及专家进行研判，预估可能的影响范围和危害程度，按照预警分级标准确定预警级别。

3.3.3.3 预警发布。

黄色、橙色预警由区人民政府及其指定部门发布。红色预警由市级人民政府及其指定部门发布。

预警发布内容应包括，但不限于以下内容：

（1）类别、预警级别

（2）事件起止时间、可能影响的范围

（3）应采取的措施和发布机关

（4）警示事项

根据不同的突发水环境事件类型，应急指挥部办公室对现场指挥部的成员单位，发布预警信息。

3.3.3.4 预警调整。
应急指挥部办公室根据事态的发展和采取措施的效果，进一步研判，如需调整级别，应按照有关规定，上报区人民政府，由区人民政府调整预警级别并再次发布预警信息。同时向上级人民政府或指定部门报告。

3.3.3.5 预警行动。
进入预警状态后，区政府、有关部门和事发地镇街到达现场，采取以下措施，部署预警工作：

①启动预案。下达启动水源地应急预案的命令。

②实时研判。对预警信息及突发事件进展情况进行实时分析研判，预估突发环境事件的性质、可能受影响的饮用水源、影响人群和地理范围和危害程度。

③应急准备。通知现场指挥部中的有关单位和人员做好应急准备，进入待命状态，必要时到达现场开展相关工作，做好应急准备，并调集应急物资和设备。通知水源地对应的供水单位进入待命状态，做好停止取水、深度处理、低压供水或启动备用水源等准备。开展应急监测或做好应急监测准备，密切观测饮用水水源地水质的变化，组织开展制水环节水质检查，观测水源细菌及其他微生物变化情况。

④防范处置。迅速采取有效处置措施，堵截连通水体，在水源地设置警示标志。

⑤启动备水。通知供水单位做好水源和清水储备工作；告知公众适当储备饮用水。

⑥信息发布。必要时，及时通过媒体向公众发布信息。加强舆情监测、引导和应对工作。
3.3.3.6 预警解除。
当引起预警的条件消除和各类隐患排除后，辖区内集中式饮用水源地水质及供水不会受到影响时，由发布预警的单位及其指定部门宣布解除预警，终止已经采取的有关行动和措施。

3.4 信息报告与通报

3.4.1 信息报告程序。

（1）事发地镇街、涉事单位或知情者应通过110、12345、023—48662014（区生态环境局值班电话）等进行报告，实现联动报警。也可向区政府办公室报告（值班电话：023—48662959）。

（2）其他部门获悉水源地突发环境事件信息的，可通报区生态环境局、区水利局核实并报告相应信息。

（3）初判结果为一般、较大突发水环境污染事件的，区生态环境局、区水利局、涉及饮用水源地的各镇街道等相关部门应在接报核实后1小时内电话向区政府值班室报告，2小时内书面报告。区政府值班室接报后按程序向区政府领导报告。
（4）初判结果为重大突发水环境污染事件的、或可能（已经）引发大规模群体性事件、或可能造成较大影响的，区生态环境局、区水利局、涉及饮用水源地的各镇街道等相关部门应在接报核实后30分钟内电话向区政府值班室报告，同时开展先期处置工作，控制事态发展，1小时内书面报告区政府值班室，区政府值班室接报后30分钟内电话上报市政府和市生态环境局，同时按程序向区领导报告。

3.4.2 信息通报程序。

对经核实的水源地突发环境事件，接报的有关部门应向区政府和有关部门通报。通报的部门至少应包括区生态环境局、区水利局、区卫生健康委等部门；根据水源地突发环境事件的类型和情景，还应通报区消防救援支队（遇火灾爆炸）、区应急管理局、区公安局（遇火灾爆炸、道路运输事故）、区交通运输委（遇水上运输事故）、区农业农村委（遇大面积死鱼）等部门以及取水供水单位。

水源地突发环境事件已经或可能影响万盛区、巴南区、江津区、南川区、贵州省等相邻行政区域的，区政府应及时通报相邻区域同级人民政府及有关部门。
3.4.3 信息报告和通报内容。

（1）信息报告。
按照不同的时间节点，集中式饮用水水源地突发环境事件报告分为初报、续报和处理结果报告。初报是发现或得知突发水环境污染事件后的首次报告；续报是查清有关基本情况、事件发展情况后的报告，可随时报告；处理结果报告是突发水环境污染事件处理完毕后的报告。

①初报应报告水源地突发环境事件的发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、监测结果、人员伤亡情况、水源地受影响情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况。

②续报应在初报的基础上，报告事件及有关处置措施的进展情况。包括：1．事件最新进展：人员、环境受影响最新情况、事件重大变化情况、采取应对措施的效果；监测情况：2．取样监测的具体时间、监测结果超标情况；3．下一步工作：需进一步采取的措施。

③处理结果报告应在初报、续报的基础上，报告突发环境事件的处置措施、过程和结果等详细情况。处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理突发环境事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接危害以及损失、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害和损失的证明文件、责任追究等详细情况。处理结果报告应在突发环境事件处理完毕后立即送达。

信息报告应采用传真、网络、邮寄或面呈等方式书面报告，情况紧急时，可通过电话报告，但应及时补充书面报告。书面报告应说明突发水环境污染事件报告单位、报告签发人、联系人及联系电话等内容，并尽可能提供地图、图片以及有关的多媒体资料。

（2）信息通报。
区生态环境局要按照应急联动协调机制要求，及时向同级有关部门通报，并向区政府报告事件进展和结果。

3.5 事态研判

发布预警后，由现场指挥部组织开展事态跟踪研判。

事态跟踪研判包括但不限于以下内容：事故点下游沿河水利设施工程情况、判断污染物进入河流的数量及种类性质、事故点下游水系分布、距离水源地取水口的距离和可能对水源地造成的危害，以及备用水源地情况，判定危害范围、事件等级。

事态研判的结果作为制定和动态调整应急响应有关方案、实施应急监测、污染源排查与处置和应急处置措施的重要基础。

初判发生重大水源地突发环境事件后，由市应急指挥部负责应对工作。区应急指挥部主要做好先期处置工作，并配合市应急指挥部开展应急处置工作。

初判发生较大水源地突发环境事件后，由区应急指挥部负责应对工作。

发生一般水源地突发环境事件的，由各部门负责应对工作，必要时可求助区应急指挥部指导、协助应对。

3.6 应急监测

3.6.1 开展应急监测程序。

由区生态环境局牵头，组织区生态环境监测站开展应急监测。

事件处置初期，区生态环境局应按照现场指挥部的命令，根据现场实际情况制定监测方案、设置监测点位（断面）、确定监测频次、组织开展监测、形成监测报告，第一时间向现场指挥部报告监测结果和污染浓度变化态势图，并安排人员对突发环境事件监测情况进行全过程记录。

事件处置中期，应根据事态发展，如上游来水量、应急处置措施效果等情况，适时调整监测点位（断面）和监测频次。

事件处置末期，应按照现场指挥部命令，停止应急监测，开展跟踪监测，并向现场指挥部提交应急监测总结报告。

3.6.2 制定应急监测方案。

应急监测方案应包括依据的技术规范、实施人员、布点原则、采样频次和注意事项、监测结果记录和报告方式等。

应急监测重点是抓住污染带前锋、峰值位置和浓度变化，对污染带移动过程形成动态监控。当污染来源不明时，应先通过应急监测确定特征污染物成分，再进行污染源排查和先期处置。

应急监测原则和注意事项包括但不限于以下内容。

（1）监测范围。应尽量涵盖水源地突发环境事件的污染范围，并包括事件可能影响区域和污染物本底浓度的监测区域。

（2）监测布点和频次。以突发环境事件发生地点为中心或源头，结合水文和气象条件，在其扩散方向及可能受到影响的水源地位置合理布点，必要时在事故影响区域内水源取水口、农灌区取水口处设置监测点位（断面）。应采取不同点位（断面）相同间隔时间（一般为1小时）同步采样监测方式，动态监控污染带移动过程。

①针对固定源突发环境事件，应对固定源排放口附近水域、下游水源地附近水域进行加密跟踪监测。

②针对流动源、非点源突发环境事件，应对事发区域下游水域、下游水源地附近进行加密跟踪监测。

③水华灾害突发事件若发生在一级、二级保护区范围，应对取水口不同水层进行加密跟踪监测。

（3）现场采样。应制定采样计划和准备采样器材。采样量应同时满足快速监测、实验室监测和留样的需要。采样频次应考虑污染程度和现场水文条件，按照应急专家组的意见确定。

（4）监测项目。通过现场信息收集、信息研判、代表性样品分析等途径，确定主要污染物及监测项目。监测项目应考虑主要污染物在环境中可能产生的化学反应、衍生成其他有毒有害物质，有条件的地区可同时开展水生生物指标的监测，为后期损害评估提供第一手资料。

（5）分析方法。具备现场监测条件的监测项目，应尽量在现场监测。必要时，备份样品送实验室监（复）测，以确认现场定性或定量监测结果的准确性。

（6）监测结果与数据报告。应按照有关监测技术规范进行数据处理。监测结果可用定性、半定量或定量方式报出。监测结果可采用电话、传真、快报、简报、监测报告等形式第一时间报告现场应急指挥部。

（7）监测数据的质量保证。应急监测过程中的样品采集、现场监测、实验室监测、数据统计等环节，都应有质量控制措施，并对应急监测报告实行三级审核。

[image: image7.jpg]AW -

- Vg i S :
A "‘ﬁk‘“"

e e ————— T~ —
v s o A= eg
L b g ~ .‘__:“‘_..7';\





 应急监测方案

	类别
	主要监测点
	常规监测项目
	应急监测频次
	监测设备或方法

	地表水
	取水口上游、污染物混合过程段、取水口下游
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、石油类
	初始加密监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次
	测油仪、便携式多参数水质分析仪


3.7 污染源排查与处置

3.7.1 明确排查对象。

当水质监测发现异常、污染物来源不确定时，区饮用水源应急指挥部应根据事件诱因不同确定排查的牵头部门。牵头部门根据特征污染物种类、浓度变化、释放总量、释放路径、释放时间，以及当时的水文和气象条件，迅速组织开展污染源排查。

针对不同类型污染物的排查重点和对象如下。

（1）有机类污染：重点排查城镇生活污水处理厂、工业企业，调查污水处理设施运行、尾水排放的异常情况。

（2）营养盐类污染：重点排查城镇生活污水处理厂、工业企业、畜禽养殖场（户）、农田种植户、农村居民点、医疗场所等，调查污水处理设施运行、养殖废物处理处置、农药化肥施用、农村生活污染、医疗废水处理及消毒设施的异常情况。

（3）细菌类污染：重点排查城镇生活污水处理厂、畜禽养殖场（户）、农村居民点，调查污水处理设施运行、养殖废物处理处置、医疗场所、农村生活污染的异常情况。

（4）农药类污染：重点排查农药制造有关的工业企业、果园种植园（户）、农田种植户、农灌退水排放口，调查农药施用和流失的异常情况。

（5）石油类污染：重点排查加油站、运输车辆、港口、码头、洗舱基地、运输船舶、油气管线、石油开采、加工和存贮的工业企业，调查上述企业和单位的异常情况。

（6）重金属及其他有毒有害物质污染：重点排查采矿及选矿的工业企业、使用或排放重金属的工业企业、尾矿库、危险废物储存单位、危险品仓库和装卸码头、危化品运输车辆等，调查上述企业和单位的异常情况。

3.7.2 切断污染源。

对綦江区内的污染源，区饮用水源应急指挥部应根据事件诱因不同确定切断污染源的牵头部门。对綦江区外的污染源，按有关突发环境事件应急预案要求进行处置。

处置措施主要采取切断污染源、收集和围堵污染物等，包括但不限于以下内容：

（1）对发生非正常排放或有毒有害物质泄漏的固定源突发环境事件，应尽快采取关闭、封堵、收集、转移等措施，切断污染源或泄漏源。

（2）对道路交通运输过程中发生的流动源突发事件，可启动路面系统的导流槽、应急池或紧急设置围堰、闸坝等，对污染源进行围堵并收集污染物。

（3）对水上船舶运输过程中发生的流动源突发事件，主要采取救援打捞、油毡吸附、围油栏、闸坝拦截等方式，对污染源进行围堵并收集污染物。

（4）启动应急收集系统集中收集陆域污染物，设立拦截设施，防止污染物在陆域漫延，组织有关部门对污染物进行回收处置。

（5）根据现场事态发展对扩散至水体的污染物进行处置。

3.8 应急处置

3.8.1 制定现场处置方案。

现场处置方案包括但不限于以下内容：应急监测、污染处置措施、物资调集、应急队伍和人员安排、供水单位应对等。

根据污染特征，水源地突发环境事件的污染处置措施如下。

（1）水华灾害突发事件。对一级、二级水源保护区的水华发生区域，采取增氧机、藻类打捞等方式减少和控制藻类生长和扩散；有条件的，可采用生态调水的方式，通过增加水体扰动控制水华灾害。

（2）水体内污染物治理、总量或浓度削减。根据专家技术组等意见，制定综合处置方案，经现场指挥部确认后实施。一般采取隔离、吸附、打捞、扰动等物理方法，氧化、沉淀等化学方法，利用湿地生物群消解等生物方法和上游调水等稀释方法，可以采取一种或多种方式，力争短时间内削减污染物浓度。现场应急指挥部可根据需要，对水源地汇水区域内的污染物排放企业实施停产、减产、限产等措施，削减水域污染物总量或浓度。

（3）应急工程设施拦截污染水体。在河道内启用或修建拦截坝、节制闸等工程设施拦截污染水体；通过导流渠将未受污染水体导流至污染水体下游，通过分流沟将污染水体分流至水源保护区外进行收集处置；利用前置库、缓冲池等工程设施，降低污染水体的污染物浓度，为应急处置争取时间。不能建设永久应急工程的，应事先论证确定可建设应急工程的地址，并在预案中明确。

针对污染物可采取的物理、化学、生物处理技术如表3-1所示。

	超标项目
	推荐技术

	浊度
	快速砂滤池、絮凝、沉淀、过滤

	色度
	快速砂滤池、絮凝；活性炭吸附；化学氧化预处理：臭氧、氯、高锰酸钾、二氧化氯

	嗅味
	化学氧化预处理：臭氧、氯、高锰酸钾、二氧化氯、活性炭

	氟化物
	吸附法：氧化铝、磷酸二钙；混凝沉淀法：硫酸铝、聚合氯化铝；离子交换法；电渗析法

	氨氮
	化学氧化预处理：氯、高锰酸钾；深度处理：臭氧—生物活性炭

	铁、锰
	锰砂；化学氧化预处理：氯、高锰酸钾；深度处理：臭氧—生物活性炭

	挥发性有机物
	生物活性炭吸附

	三氯甲烷和腐殖酸
	前驱物的去除：强化混凝、粒状活性炭、生物活性炭；氯化副产物的去除：粒状活性炭

	有机化合物
	生物活性炭、膜处理

	细菌和病毒
	过滤（部分去除）；消毒处理：氯、二氧化氯、臭氧、膜处理、紫外消毒

	汞、铬等部分重金属（应急状态）
	氧化法：高锰酸钾；生物活性炭吸附（部分去除）

	藻类及藻毒素
	化学氧化预处理：除藻剂法、高锰酸钾、氯；微滤法；气浮法；臭氧氧化法


表3-1  适用于处理不同超标项目的推荐技术

3.8.2 医学救援。

区卫生健康委迅速组织当地医疗资源和力量，对伤病员进行诊断治疗；指导和协助开展受污染人员的去污洗消工作，调配急需医药物资，做好受影响人员的心理援助。

3.8.3 应急处置。

（1）应急队伍在到达现场后首先组织人员救治病人，进一步了解事件情况，包括污染发生的时间、地点和可能原因，以及污染来源及范围和所影响的范围等。根据现场处置方案进行现场处置，组织现场抢险，尽可能减少污染物的产生，防止污染物扩散，并根据现场情况划定警戒线范围。

（2）采取安全防范措施保护好事故现场，负责维护现场秩序和事故现场证据收集工作。

（3）因人员抢救、防止事态扩大、恢复生产以及疏通交通等原因，需要移动现场物件的，应当做好标志，采取拍照、摄像、绘图等方法详细记录事故现场原貌，妥善保存现场重要痕迹、物证。

（4）污染警戒区域的划定及消息发布。根据污染监测数据和现场调查，现场指挥部拟定污染警戒区域（划定禁止取水区域），发布警报决定；现场指挥部要召开事故处理分析会，确定对外宣传统一口径，指派专人对新闻媒体发布污染事故消息。

（5）污染跟踪。现场指挥部要根据监测数据和其他有关数据编制分析图表，预测污染迁移强度、速度和影响范围，及时向区饮用水源应急指挥部报告污染事故处理动态和下一步对策，直至污染事故警报解除。

（6）调查取证。现场指挥部要根据污染事故的性质，组织相关部门调查、分析事故原因。实地取证，对涉案人员做调查询问笔录，立案查处。

（7）提出调查分析结论和处置方案。饮用水突发性污染事故应急处置现场指挥部根据现场调查和查阅有关资料并参考专家意见，提出调查分析结论，制订污染处置方案，对事故影响范围内的污染物进行处理处置，以减少污染。

（8）当取水口发生污染，有义务立即通知下游取水口部门，告知污染情况。从而使下游取水口部门能及时采取相应措施，防止造成事故的扩大。

3.8.4 供水安全保障。

供水单位在接到预警通知后，应根据污染物的种类、浓度、可能影响取水口的时间，及时采取深度处理、低压供水或启动备用水源等应急措施，当监测结果显示异常时，相应供水单位立即关闭相应的输水系统。并加强污染物监测，城市供水水质的监测密度，待水质满足取水要求时恢复取水和供水。无备用水源的，应使用应急供水车等设施保障居民用水。

对技术可控制的水体污染实行二级或三级强化处理手段，对供水管网进行消毒处理。若污染的水源经水厂处理可达到国家水质标准，供水公司应启动取水、供水应急预案，加大处理力度和水质检测频率，降低污染物浓度和影响程度。如进行预处理、加入洗消剂、提高一至二次加氯量，用活性炭处理过高有机污染物、强化混凝、过滤工艺等措施，确保出厂水质达标。同时，应密切注意水源水质的变化，视水质状况减少或直至停止取用该水源水。

3.9 物资调集及应急设施启用

应急物资、装备由应急物资保障组进行统一调配。环境应急物资的调用根据“先近后远，满足急需，先主后次”的原则进行，调用前必须经区生态环境局同意，并开具应急物资调拨单，内容包括：调拨原由、物资品种、数量、运往地点、时间要求等。紧急情况下可先电话通知，再补调拨手续。

应急物资、装备由应急物资保障组进行统一调配。环境应急物资的调用根据“先近后远，满足急需，先主后次”的原则进行，并开具应急物资调拨单。紧急情况下可先电话通知，再补调拨手续。
应急物资、装备和设施包括但不限于以下内容。

（1）对水体内污染物进行打捞和拦截的物资、装备和设施，如救援打捞设备、油毡、围油栏、筑坝材料等（区生态环境局负责组织协调，各镇人民政府、街道办事处、管委会负责组织实施）。

（2）控制和消除污染物的物资、装备和设施，如中和剂、解毒剂、吸收剂等（各自来水公司负责）。

（3）移除和拦截移动源的装备和设施，如吊车、临时围堰、导流槽、应急池等（区生态环境局、区住房城乡建委负责组织协调，各镇人民政府、街道办事处、管委会负责组织实施）。

（4）针对水华灾害，清除藻类等的物资、装备和设施，如增氧机、打捞网等（各水库有关管理单位负责组织协调）。

（5）对污染物进行拦截、导流、分流及降解的应急工程设施，如拦截坝、节制闸、导流渠、分流沟、前置库等（区生态环境局、区住房城乡建委负责组织协调，各镇人民政府、街道办事处、管委会负责组织实施）。

（6）医疗应急救援物资（区卫生健康委负责组织协调）。

（7）保障道路交通畅通工作（区公安局负责组织协调）。

（8）应急处置所需的交通运输车辆（区交通运输委负责组织协调）。

应急物资储备情况见附件。
3.10 舆情监测与信息发布

舆论引导组负责及时按规定通过新闻媒体发布饮用水源突发污染事件处置的相关信息，监控、引导社会舆情。

现场指挥部在突发环境事件发生后，应第一时间通过政府发布新闻通稿、举行新闻发布会等多种形式，借助电视、广播、报纸、网络等多种途径，运用官方自媒体、微博、微信公众号、移动客户端等新媒体平台，主动、及时、准确、客观向社会发布突发环境事件有关信息，回应社会关切，澄清不实信息，正确引导社会舆论。

发布内容包括事件原因、影响区域、已采取的措施及成效、公众应注意的防范措施、热线电话等。

3.11 维护社会稳定

区公安局加强受影响地区社会治安管理，严厉打击借机传播谣言制造社会恐慌、哄抢重要生活必需品、救灾物资等违法犯罪行为；事发地镇街做好矛盾纠纷化解和法律服务工作，防止出现群体性事件，维护社会稳定。

3.12 响应终止

符合下列情形之一的，可终止应急响应。

（1）本次事件产生的条件已经消除，污染情况得到完全控制，且无续发可能，发生集中式饮用水突发环境事件的事发地水质达到取水标准。

（2）本次事件造成的对供水系统的影响已经消除，供水系统全面恢复正常。

（3）事件现场各专业应急处置行为再无继续的必要。

集中式饮用水源地突发环境事件得到控制，紧急情况解除后，应急指挥部提出应急状态解除意见，由启动响应的人民政府宣布应急状态解除。必要时，应及时通过新闻媒体向社会发布应急终止消息。

4 后期工作

4.1 后期防控

现场指挥部、区生态环境局根据现场处置结果明确响应终止后污染防控的内容和工作要点。后期防控主要包括：
（1）针对泄漏的油品、化学品进行回收；

（2）进行后期污染监测和治理，消除投放药剂的残留毒性和后期效应，防止次生突发环境事件；

（3）事故场地及漫延区域的污染物清除完成后，对土壤或水生态系统进行修复；

（4）部分污染物导流到水源地下游或其他区域，对这些区域的污染物进行清除等。

4.2 事件调查

4.2.1 分级调查。

一般和较大突发环境事件由区政府或其指定的部门负责牵头调查，确定事件调查成员单位，查明事件原因和性质，提出整改防范措施和处理建议，提交事故调查报告。事故调查实行备案制，一般突发环境事件需经区生态环境局审核后方可结案；较大突发环境事件调查结果报区政府批复结案，同时报市生态环境局备案。

重大突发环境事件，区政府按市政府要求组织相关部门协助上级部门调查。

4.2.2 调查内容。

按照原环保部《突发环境事件调查处理办法》相关要求开展调查，主要内容如下：

（1）事故发生单位的基本情况和事故发生的时间、地点及经过；

（2）事故调查组的组成情况；

（3）事故调查的简要经过；

（4）人员伤亡情况和直接经济损失；

（5）事故发生的直接原因、间接原因及认定依据；

（6）事故性质；

（7）事故责任者的责任、认定依据及对责任者的处理建议；

（8）主要教训和改进工作的措施建议；

（9）其他需要报告的问题；

（10）调查组全体成员签名。

4.3 损害评估

一般、较大突发环境事件应急响应终止后，区政府或其指定部门牵头督促涉事企业或水源管理部门开展环境事件污染损害评估工作；并将评估结果向社会公布。评估结论作为事件调查处理定级、损害赔偿、生态环境恢复及重建的依据。

重大突发环境事件应急响应终止后，区政府配合上级政府组织的污染损害评估工作。

评估组织：评估工作由区政府组织具备一定环境科学、环境经济和水质安全防控等学科背景的专业组织或机构开展。应急工作小组配合提供事件应急处置和事件损害基本信息，配合做好与其他相关部门的协调工作。
开展评估：评估组织或机构应制定详细的评估工作计划，重点开展水源地突发环境事件处置效果、事件影响以及污染修复方案的评估，分类统计突发环境事件造成的财产损害、事件应急处置费用、水源地环境修复费用等，综合分析水源地再次利用方案，科学量化事件造成的损失数额。

评估报告：评估组织或机构出具评估报告报市政府。通过科学评估，为及时消除污染隐患，恢复水源水质，尽快实现正常取水供水提供保障。
4.4 善后处置

由属事镇街督促肇事单位按照政策规定，对事故伤亡人员给予赔付救治，对伤者及伤亡人员家属进行精神安抚；相关部门按照各自职责进行指导。按照国家规定组织制定补助、补偿、抚慰、抚恤、安置和环境恢复等善后工作方案，并按照法定程序实施。对紧急征用的物资和调集的社会力量按照有关规定予以结算和补偿。保险机构及时开展相关理赔工作。区民政局协助做好受灾困难群众基本生活救助，开展人员丧葬服务工作。

肇事单位必须对风险隐患进行整改，防止风险源再次引发水污染事件，对涉及的污染场地进行修复，满足相关要求，并对造成社会损害的进行依法赔偿。
5 应急保障

5.1 组织和队伍保障

加强饮用水源突发环境应急救援队伍能力建设。现场指挥部中生态环境、交通、水利、公安、消防、卫生监控等部门和相关镇街和供水单位等成员单位组建相应的应急队伍，加强队伍的日常培训和应急演练。

应急队伍培训，由区政府根据应急队伍知识技能掌握程度自定，至少每年一次，包括信息报告、个体防护、应急资源使用、应急监测布点及监测方法、应急处置方法等培训科目。

5.2 通讯、交通与运输保障

区经济信息委负责保障应急期间通信联络和信息传递需要。区交通运输委负责加强应急交通管理，健全公路、水运紧急运输保障体系，保障应急响应所需人员、物资、装备、器材等的运输。区卫生健康委负责协调保障运送伤病员、应急救援人员、物资、装备、器材车辆的优先通行。现场指挥部各成员单位要保持电话24小时畅通。

5.3 应急资源保障

相关部门、供水单位要加强抽水、提水、输水等供水管件、车辆、专业设备、清理药剂、清污、除油、解毒、防酸碱、防腐蚀等试剂材料、快速检验检测设备、隔离、救援物资、防护器材的储备；要加强对环境应急装备和物资储备的动态管理，将环境应急物资储备统筹纳入应急物资库建设。
5.4 经费保障

区、镇街安排专项应急管理资金，将应急管理部门预算、应急物资采购费用列入年度预算，报区财政局审核后呈区人民政府批准后执行。应急处置结束后，据实核销应急处置费用；加强应急工作经费的审计和监督管理，确保专款专用等。确保饮用水源环境突发事件应急管理和处置需要。

5.5 技术保障

依托环境应急指挥技术平台，实现信息综合集成、分析处理、污染损害评估的智能化和数字化。支持先进技术和装备的研发。

5.6 后勤保障

区生态环境局、事发地镇街及相关部门落实现场应急物资、供电、供水、生活（包括应急救援人员的生活保障）等方面的保障措施。
5.7 责任追究

对不按有关规定上报突发环境事件信息，迟报、漏报、瞒报和谎报的；拒不执行指挥部的指令，延误应急抢险工作，造成严重后果的；在人员救助、物资调配、事故调查、现场秩序维护等方面不配合、不支持，严重影响和干扰应急处置工作的；应急处置过程中存在其他失职、渎职行为的，按照国家、地方法律法规及有关规定追究相关单位和个人责任。

6 附则

6.1 名词术语

（1）集中式饮用水水源地。

指进入输水管网送到用户且具有一定取水规模（供水人口一般大于1000人）的在用、备用和规划的水源地。依据取水区域不同，集中式饮用水水源地可分为地表水饮用水水源地和地下水饮用水水源地；依据取水口所在水体类型不同，地表水饮用水水源地可分为河流型饮用水水源地和湖泊、水库型饮用水水源地。

（2）饮用水水源保护区。

指国家为防治饮用水水源地污染、保障水源地环境质量而划定，并要求加以特殊保护的一定面积的水域和陆域。饮用水水源保护区分为一级保护区和二级保护区，必要时可在水源保护区外划定准保护区。

（3）地表水饮用水水源地风险物质。

指《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表1、表2和表3所包含的项目与物质，以及该标准之外其他可能影响人体健康的项目与物质。

（4）饮用水水源地突发环境事件。
指由于污染物排放或自然灾害、生产安全事故、交通运输事故等因素，导致水源地风险物质进入水源保护区或其上游的连接水体，突然造成或可能造成水源地水质超标，影响或可能影响饮用水供水单位正常取水，危及公众身体健康和财产安全，需要采取紧急措施予以应对的事件。

（5）水质超标。

指水源地水质超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）规定的Ⅲ类水质标准或标准限值的要求。

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）未包括的项目，可根据物质本身的危害特性和有关供水单位的净化能力，参考国外有关标准（如世界卫生组织、美国环境保护署等）规定的浓度值，由市、区级人民政府组织有关部门会商或依据应急专家组意见确定。

6.2 预案解释权属

本预案由綦江区人民政府负责进行解释。

6.3 预案演练和修订

6.3.1 预案演练。

应急指挥部办公室每年开展一次水源地突发环境事件应急处置演练。演练内容主要包括通讯系统是否正常运作、信息报送流程是否畅通、各应急工作组配合是否协调、应急人员能力是否满足需要等。

2021年6月15日由贵州省生态环境厅、重庆市生态环境局、重庆市綦江区人民政府、贵州省遵义市人民政府联合主办了2021年渝黔跨界突发环境事件应急联合演练；2022年6月16日由重庆市綦江区人民政府组织开展了危险化学品道路运输事故暨次生突发环境事件综合应急演练；2023年6月16日重庆市綦江区人民政府组织开展了危险化学品重大危险源泄漏事故暨次生突发环境事件综合应急演练；2024年4月30日重庆市綦江区人民政府举行了“重庆市綦江区2024年在建水利工程与突发环境事件综合应急演练”。演练前编制了应急演练脚本、应急演练实施方案，并下发了应急演练通知，邀请环境应急专家对演练情况进行评分。演练结束后，区政府应对演练情况进行总结评估，并根据演练结果及时修订完善。

有关部门和单位要根据本预案的要求，组织本部门、本系统对本预案的内容定期开展应急培训，使其按照本预案内容熟悉应急处置程序和要求，做好实施应急预案各项准备。

	[image: image8.jpg]R SSTEARE





	[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]Eioe

)
(






	[image: image11.jpg]5l

’ HoKH
Ay KERPX





	


6.3.2 预案修订。

本预案由区生态环境局牵头制订，并根据实际情况变化及时修订，报区政府批准发布。本预案原则上每五年修订一次，但若在演练中存在重大偏差和缺陷，存在较大的不适应，预案所依据的法律法规、所涉及的机构和人员发生重大变化，或在执行中有新的情况，应及时对应急预案进行修订，修订完善后的应急预案应及时发至相关部门。本预案需及时动态更新应急指挥机构成员单位和联系方式。

6.4 预案实施日期

本预案由綦江区人民政府批准，自批准之日起执行。原《綦江区饮用水水源地突发环境事件应急预案》（2019年版）同时废止执行。
7 附件

7.1 饮用水源突发环境事件分级标准。

参照《国家突发环境事件应急预案》（2014年版）、《重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市突发环境事件应急预案〉的通知》（渝府办发〔2023〕112号）、《重庆市綦江区人民政府办公室关于印发綦江区突发环境事件应急预案的通知》（綦江府办发〔2021〕28号），重庆市綦江区饮用水水源地突发环境事件做出如下分级规定：

7.1.1 重大事件。

（1）跨省级行政区域影响的突发水环境污染事件，造成严重的饮用水水源污染，集中式饮用水水源地取水中断的；
（2）发生大面积水华（藻类数量达到108个/升且区段河长≥6公里）并造成较为严重的饮用水水源污染；

（3）需市级政府部门协调处置的饮用水水源地突发环境事件。
7.1.2 较大事件。

（1）因环境污染造成綦江区城市集中式饮用水水源地取水中断的；

（2）发生大面积水华（藻类数量达到108个/升且区段河长≥3公里）并造成饮用水水源污染；
（3）饮用水水源地污染范围超出綦江区行政区的即造成跨区的饮用水水源地突发环境事件；

（4）需綦江区政府协调处置的饮用水水源地突发环境事件。

7.1.3 一般事件。

（1）因饮用水源污染造成镇（街道）、小型饮用水水源地取水中断的；

（2）发生大面积水华（藻类数量达到108个/升，区段河长＜3公里）并造成饮用水水源污染的；
（3）对饮用水源污染造成一定影响，尚未达到较大级别突发水环境污染事件的。
7.2 应急机构名单及联系方式

綦江区突发饮用水水源环境事件紧急联络电话

	单位名称
	应急值班电话

	区政府值班室
	023—48662959

	区生态环境局
	023—48662014

	区交通运输委
	023—85886000

	区农业农村委
	023—85880543

	区卫生健康委
	18723053366

	区应急管理局
	023—61271258

	区城市管理局
	023—48652078

	区水利局
	023—48612224

	区公安局
	023—85883010

	区消防救援支队
	023—81710119

	区民政局
	023—48662984
023—48661041

	区发展改革委
	023—48662278

	区经济信息委
	023—48662295

	区财政局
	023—48662397

	区住房城乡建委
	023—48678575

	区气象局
	023—48662762

	区规划自然资源局
	023—85890000

	古南街道
	023—48658700

	文龙街道
	023—48619110

	通惠街道
	023—48882700

	三江街道
	023—48208222

	新盛街道
	023—61288500

	石角镇
	023—48250001

	东溪镇
	023—48752001

	赶水镇
	023—48772223

	打通镇
	023—48700488

	石壕镇
	023—48740007

	永新镇
	023—48460049

	三角镇
	023—48400009

	隆盛镇
	023—48480003

	郭扶镇
	023—48430002

	篆塘镇
	023—48229000

	丁山镇
	023—48757001

	安稳镇
	023—48826281

	扶欢镇
	023—61270008

	永城镇
	023—48489098

	中峰镇
	023—48469760

	横山镇
	023—48406451

	重庆市渝綦水务技术

开发有限公司
	023—48663393

	重庆市綦南给排水

有限公司
	023—48600856

	万盛经开区生态环境局
	023—85277855

	南川区生态环境局
	023—71422490

	遵义市生态环境局

桐梓分局
	0851—26620117 


	綦江区千人以上农村供水工程运行管理责任人及服务电话

	序号
	集中供水工程名称
	工程所在位置
	运行管理责任人

	
	
	
	姓名
	联系电话

	1
	綦江区文龙街道万兴场镇水厂
	文龙街道白庙村
	尹国容
	13648332143

	2
	綦江区文龙街道春灯村水厂
	文龙街道春灯村
	张玲
	1363785822

	3
	綦江区文龙街道红旗村水厂
	文龙街道红旗村
	傅国兵
	13996433015

	4
	綦江区三江街道三江水厂
	三江街道重钢社区
	郑在刚
	13500311518

	5
	綦江区三江街道大山村断桥沟水厂
	三江街道大山村
	周建欢
	13618306144

	6
	綦江区三江街道大山村牛栏沟水厂
	三江街道大山村
	周建欢
	13618306144

	7
	綦江区三江街道大垭村水厂
	三江街道大垭村
	敖玉福
	15223378536

	8
	綦江区三江街道黄桷村水厂
	三江街道黄桷村
	蔡  茂
	18223222767

	9
	綦江区三江街道照贵村水厂
	三江街道照贵村
	胡朝相
	15123832118

	10
	綦江区三江街道双福村水厂
	三江街道双福村
	李先锰
	15823288103

	11
	綦江区三江街道水口水厂
	三江街道水口村
	罗福贵
	15102380389

	12
	綦江区三江街道五里村水厂
	三江街道五里村
	杨贡勇
	13399834578

	13
	綦江区三江街道龙桥村水厂
	三江街道龙桥村
	钟崇琴
	13617609300

	14
	綦江区三江街道寨门村水厂
	三江街道寨门村
	朱小刚
	17815141344

	15
	綦江区古南街道桥河水厂
	古南街道飞鹅社区
	孙荣强
	13883296422

	16
	綦江区古南街道北渡水厂
	古南街道宗德村
	孙荣强
	13883296422

	17
	綦江区古南街道古剑山水厂
	古南街道清水村
	孙荣强
	13883296422

	18
	綦江区古南街道坛生岩水厂
	古南街道名山村
	孙荣强
	13883296422

	19
	綦江区古南街道狮子桥水厂
	古南街道尖山村
	罗学东
	13983935110

	20
	綦江区古南街道春光水厂
	古南街道尖山村
	罗学东
	13983935110

	21
	綦江区古南街道两路水厂
	古南街道两路村
	任小琴
	18996072986

	22
	綦江区古南街道蟠龙水厂
	古南街道蟠龙村
	阎明群
	18983871797

	23
	綦江区中峰镇白峰村王家咀水池
	中峰镇白峰村
	蒋虎兰
	15823872595

	24
	綦江区中峰镇白峰村红坪水厂
	中峰镇白峰村
	蒋虎兰
	15823872595

	25
	綦江区中峰镇板桥村水厂
	中峰镇板桥村
	邱科
	15808091557

	26
	綦江区中峰镇龙山村刘屋基水厂
	中峰镇龙山村
	刘国辉
	15823948982

	27
	綦江区中峰场镇自来水厂
	中峰镇龙山村
	刘琦山
	15178740502

	28
	綦江区中峰镇新庄村水厂
	中峰镇新庄村
	许林伟
	17830161739

	29
	綦江区中峰镇中峰村关口水厂
	中峰镇中峰村
	江鸿
	18996079480

	30
	綦江区石角镇白云片区水厂
	石角镇白云村
	罗义洪
	19112389878

	31
	綦江区石角镇丰岩村丰岩水厂
	石角镇丰岩村
	左祥彬
	13608307870

	32
	綦江区石角镇官顶村水厂（线沟湾）
	石角镇官顶村
	罗小红
	13708379072

	33
	綦江区石角镇刘罗村水厂
	石角镇刘罗村
	肖廷梅
	18183085446

	34
	綦江区石角镇蒲河场镇水厂
	石角镇农岗村
	霍刚
	13608340976

	35
	綦江区石角镇坪上村水厂
	石角镇坪上村
	袁志芳
	18183085412

	36
	綦江区石角镇石角村水厂
	石角镇石角村
	罗玉文
	18183085978

	37
	綦江区石角镇双堰村新民片区水厂
	石角镇双堰村
	罗义洪
	19112389878

	38
	綦江区石角镇天坪片区水厂
	石角镇天坪村
	代福平
	13678449518

	39
	綦江区石角镇显灵片区水厂
	石角镇显灵村
	赵茂福
	18183085956

	序号
	集中供水工程名称
	工程所在位置
	运行管理责任人

	
	
	
	姓名
	联系电话

	40
	綦江区石角镇长岗村水厂
	石角镇长岗村
	李如兵
	18223330031

	41
	綦江区石角镇石角水厂
	石角镇砖房村
	孙荣强
	13883296422

	42
	綦江区隆盛镇场镇水厂
	隆盛镇十隆村
	唐茂
	15320515323

	43
	綦江区隆盛镇十隆村饮水安全工程（水厂）
	隆盛镇十隆村
	胡远勇
	18223391172

	44
	綦江区隆盛镇振兴村老八沟饮水安全工程（水厂）
	隆盛镇振兴村
	舒蜀茂
	13883257671

	45
	綦江区打通水厂
	打通镇沿河村
	徐昌辉
	13436155208

	46
	綦江区扶欢镇大石板村供水站
	扶欢镇大石板村
	余海游
	13996171708

	47
	綦江区扶欢镇自来水厂
	扶欢镇东升村
	朱长久
	13609424968

	48
	綦江区扶欢镇岚垭村干鱼池供水站
	扶欢镇岚垭村
	陈志超
	15123096518

	49
	綦江区扶欢镇石足村供水站
	扶欢镇石足村
	陈开文
	13996391726

	50
	綦江区扶欢镇松山村供水站
	扶欢镇松山村
	刘永明
	13527346758

	51
	綦江区扶欢镇长榜村马家坡供水站
	扶欢镇长榜村
	古中涛
	13527374183

	52
	綦江区石壕镇梨园村梨园水厂
	石壕镇梨园村
	王建
	13635465557

	53
	綦江区渝阳水厂
	石壕镇罗李村
	孙荣强
	13883296422

	54
	綦江区石壕镇石壕村杨柳湾水厂
	石壕镇石壕村
	邓佐云
	13883810202

	55
	綦江区石壕水厂
	石壕镇石泉村
	孙荣强
	13883296422

	56
	綦江区石壕镇香树村香树水厂
	石壕镇香树村
	李克永
	13372613036

	57
	綦江区石壕镇响水村响水水厂
	石壕镇响水村
	王向阳
	13883627248

	58
	綦江区石壕镇皂泥水厂
	石壕镇皂泥村
	孙荣强
	13883296422

	59
	綦江区石壕镇紫龙村水厂
	石壕镇紫龙村
	张元华
	13594899922

	60
	綦江区三角镇大湾村火土湾水厂
	三角镇大湾村
	刘梅
	18723030613

	61
	綦江区三角镇东岳后坝片区水厂
	三角镇后坝村
	刘大秀、刘德成
	13983457873、
13668002748

	62
	綦江区三角镇杜家片区水厂
	三角镇杜家村
	袁泽伟
	15223078018

	63
	綦江区三角镇佛子寺村吉安场镇水厂
	三角镇佛子寺村
	张大江
	19923319714

	64
	綦江区三角镇红岩村王家山水厂
	三角镇红岩村
	涂祥军
	18166323654

	65
	綦江区三角镇乐兴水站
	三角镇乐兴村
	陈开全
	15310603356

	66
	綦江区三角镇乐升坪龙门片区水厂
	三角镇乐升坪村
	杨崇谐
	18983733036

	67
	綦江区三角镇彭香村小湾集中供水点
	三角镇彭香村
	王勇
	13752839543

	68
	綦江区三角镇石栏村水厂
	三角镇石栏村
	曾明强
	13657614788

	69
	綦江区三角镇塘垭村水厂
	三角镇塘垭村
	刘贵林
	15826091858

	70
	綦江区三角镇桐垭村小屋基水厂
	三角镇桐垭村
	陈家元
	13512378818

	71
	綦江区三角镇望石村水厂
	三角镇望石村
	吴茂胜
	15002384958

	72
	綦江区三角镇三角水厂
	三角镇徐家村
	孙荣强
	13883296422

	73
	綦江区三角镇冉家咀片区水厂
	三角镇中坝村
	刘永国
	18680899839

	74
	綦江区篆塘镇白坪供水站
	篆塘镇白坪村
	李正兴
	18183085450

	75
	綦江区篆塘镇渡沙供水站
	篆塘镇渡沙村
	李正兴
	18183085450

	76
	綦江区篆塘镇古歧供水站
	篆塘镇古歧村
	李正兴
	18183085450

	77
	綦江区篆塘镇民丰供水站
	篆塘镇民丰村
	李正兴
	18183085450

	78
	綦江区篆塘镇陶家供水站
	篆塘镇陶家村
	李正兴
	18183085450

	79
	綦江区篆塘镇篆塘水厂
	篆塘镇陶家村
	孙荣强
	13883296422

	80
	綦江区篆塘镇分水岭供水站
	篆塘镇民丰村
	李正兴
	18183085450

	序号
	集中供水工程名称
	工程所在位置
	运行管理责任人

	
	
	
	姓名
	联系电话

	81
	綦江区篆塘镇珠滩供水站
	篆塘镇鱼梁村
	李正兴
	18183085450

	82
	綦江区永新镇八景村水厂
	永新镇八景村
	唐地学
	18580411587

	83
	綦江区永新镇伏牛村上码头水厂
	永新镇伏牛村
	张曙
	13594183652

	84
	綦江区永新镇富家村水厂
	永新镇富家社区
	綦长静
	15823179157

	85
	綦江区永新镇建设村打钟岗水厂
	永新镇建设村
	张开容
	13650556621

	86
	綦江区永新镇荆山村豹子洞水厂
	永新镇荆山村
	刘勇
	13650571798

	87
	綦江区永新镇利群村沙帽石水厂
	永新镇利群村
	代建飞
	13618260690

	88
	綦江区永新镇罗家村水厂
	永新镇罗家村
	熊启梅
	13896108901

	89
	綦江区永新镇三合村中岗供水站
	永新镇三合村
	牟有贵
	15023081467

	90
	綦江区永新镇双凤村水厂
	永新镇双凤村
	蒋仁敏
	15826025872

	91
	綦江区永新水厂
	永新镇望场村
	孙荣强
	13883296422

	92
	綦江区永新镇谢坪村黄荆岗供水站
	永新镇谢坪村
	朱小波
	15803014657

	93
	綦江区永新镇新建场镇水厂
	永新镇新建村
	潘显庆
	13527447473

	94
	綦江区永新镇云品村水厂
	永新镇云品村
	唐地兰
	13752878330

	95
	綦江区永新镇沾滩村水厂
	永新镇沾滩村
	刘德利
	15922534376

	96
	綦江区永新镇长田村丁木坪供水站
	永新镇长田村
	田维友
	18084070988

	97
	綦江区永新镇紫荆村场镇水厂
	永新镇紫荆村
	邹开斌
	13883117776

	98
	綦江区永城镇大桥村鱼塘坎水厂
	永城镇大桥村
	肖朝中
	15922767028

	99
	綦江区永城镇复兴村复兴水厂
	永城镇复兴村
	犹正国
	13983229034

	100
	綦江区永城镇庆江水厂
	永城镇庆江村
	孙荣强
	13883296422

	101
	綦江区永城镇黄沙村田坝水厂
	永城镇黄沙村
	杨秀中
	13635471578

	102
	綦江区永城镇永和村范家堡水厂
	永城镇永和村
	罗界
	15923126360

	103
	綦江区永城镇永城水厂
	永城镇中华村
	孙荣强
	13883296422

	104
	綦江区新盛街道宝珠村三棵树水厂
	新盛街道宝珠村
	梅宗伦
	13678436146

	105
	綦江区新盛街道陈家村刘家湾水厂
	新盛街道陈家村
	朱廷周
	13617684527

	106
	綦江区新盛街道陈家村王家榜水厂
	新盛街道陈家村
	朱廷周
	13617684527

	107
	綦江区新盛街道号房村枣子坪水厂
	新盛街道号房村
	李强
	19942393883

	108
	綦江区新盛街道寒婆岭集中供水点
	新盛街道四坪村
	何代模
	13527464112

	109
	綦江区新盛街道新盛场镇水厂
	新盛街道四坪村
	李祖枢
	17784493022

	110
	綦江区新盛街道阳台村字库水厂
	新盛街道阳台村
	王李燕
	18203068035

	111
	綦江区新盛街道石桥村滩子口水厂
	新盛街道石桥村
	王富森
	17708324154

	112
	綦江区郭扶镇安平村雨团山水厂
	郭扶镇安平村
	任小会
	15310877710

	113
	綦江区郭扶镇翻身村水厂
	郭扶镇翻身村
	赵晓平
	13452184681

	114
	綦江区龙泉水厂
	郭扶镇龙泉村
	孙荣强
	13883296422

	115
	綦江区郭扶镇古松村石佛寺水厂
	郭扶镇古松村
	李宗池
	13399831508

	116
	綦江区郭扶镇古松村黄光树水厂
	郭扶镇古松村
	李宗池
	13399831508

	117
	綦江区郭扶镇建新村水厂
	郭扶镇建新村
	邵伦财
	15320388687

	118
	綦江区郭扶镇龙泉村会龙庄水厂
	郭扶镇龙泉村
	万清远
	13883987925

	119
	綦江区郭扶镇龙泉村后河坝水厂
	郭扶镇龙泉村
	万清远
	13883987925

	120
	綦江区郭扶镇高青水厂
	郭扶镇龙台村
	蔡永涛
	18996074366

	121
	綦江区郭扶镇梅子桥村沙林水厂
	郭扶镇梅子桥村
	刘本会
	18290469778

	122
	綦江区郭扶镇平等片区水厂
	郭扶镇平等村
	杨朝模
	13883322377

	123
	綦江区郭扶镇平等村石马水厂
	郭扶镇平等村
	杨朝模
	13883322377

	124
	綦江区郭扶镇骑龙村水厂
	郭扶镇骑龙村
	任道平
	13883255738

	序号
	集中供水工程名称
	工程所在位置
	运行管理责任人

	
	
	
	姓名
	联系电话

	125
	綦江区郭扶镇茨竹岩水厂
	郭扶镇同心村
	赵元忠
	13527523648

	126
	綦江区郭扶镇团结村阴阳亭水厂
	郭扶镇团结村
	娄志刚
	13896190720

	127
	綦江区郭扶镇长岭水厂
	郭扶镇长岭村
	孙荣强
	13883296422

	128
	綦江区横山镇天台山水厂
	横山镇天台村
	孙荣强
	13883296422

	129
	綦江区横山镇青龙湖水厂
	横山镇大坪村
	孙荣强
	13883296422

	130
	綦江区横山镇堰坝水厂
	横山镇堰坝村
	孙荣强
	13883296422

	131
	綦江区丁山镇丁山自来水站
	丁山镇石佛村
	何林
	13638355416

	132
	綦江区安稳镇自来水站
	安稳镇大堰村
	孙荣强
	13883296422

	133
	綦江区安稳镇九盘水站
	安稳镇九盘村
	梅建
	15922765261

	134
	綦江区安稳镇上坝水站
	安稳镇上坝村
	明凤勇
	13452040731

	135
	綦江区安稳镇羊角水站
	安稳镇羊角村
	何康
	18223311603

	136
	綦江区同华水厂
	安稳镇观音村
	孙荣强
	13883296422

	137
	綦江区赶水镇松藻水厂
	赶水镇龙仓村
	孙荣强
	13883296422

	138
	綦江区赶水镇赶水水厂
	赶水镇场镇
	翟莫洪
	13996398444

	139
	綦江区赶水镇岔滩场镇水厂
	赶水镇岔滩村
	王国明
	13637707928

	140
	綦江区赶水镇风门村水厂
	赶水镇风门村
	杨作云
	15702330218

	141
	綦江区赶水镇马龙村平头山水厂
	赶水镇马龙村
	杨芳
	13627636033

	142
	綦江区赶水镇南坪村水厂
	赶水镇南坪村
	周在忠
	15025484927

	143
	綦江区赶水镇双龙村水厂
	赶水镇双龙村
	林先其
	17783623203

	144
	綦江区赶水镇适中水厂
	赶水镇龙沧村
	孙荣强
	13883296422

	145
	綦江区赶水镇爱树沟水厂
	赶水镇梅子村
	孙荣强
	13883296422

	146
	綦江区赶水镇小鱼沱水厂
	赶水镇土台村
	翟莫洪
	13996398444

	147
	綦江区赶水镇洋渡村水厂
	赶水镇洋渡村
	李世生
	13696466819

	148
	綦江区赶水镇藻渡片区水厂
	赶水镇藻渡村
	谭德龙
	17783102367

	149
	綦江区赶水镇藻渡村水厂
	赶水镇藻渡村
	谭德龙
	17783102367

	150
	綦江区赶水镇正平村水厂
	赶水镇正平村
	周景奕
	13983933275

	151
	綦江区东溪镇场镇水厂
	东溪镇场镇
	翟莫洪
	13996398444

	152
	綦江区东溪镇白云寺村水厂
	东溪镇白云寺村
	赵福群
	13896031985

	153
	綦江区东溪镇草坪村水厂
	东溪镇草坪村
	欧强
	13618342851

	154
	綦江区东溪镇大安村水厂
	东溪镇大安村
	邓显能
	13637798385

	155
	綦江区东溪镇大榜村水厂
	东溪镇大榜村
	王辉
	18996068353

	156
	綦江区东溪镇福林村水厂
	东溪镇福林村
	彭章志
	13983481181

	157
	綦江区东溪镇巩固村水厂
	东溪镇巩固村
	令狐云学
	18983854231

	158
	綦江区东溪镇结农村水厂
	东溪镇结龙村
	徐安方
	18983657005

	159
	綦江区东溪镇龙井村水厂
	东溪镇龙井村
	谢秀杰
	15002388868

	160
	綦江区东溪镇盆石村水厂
	东溪镇盆石村
	张 进
	13637853198

	161
	綦江区东溪镇三台村水厂
	东溪镇三台村
	綦廷梅
	15923325083

	162
	綦江区东溪镇三正村水厂
	东溪镇三镇村
	廖锡刚
	13883397722

	163
	綦江区东溪镇镇紫场镇水厂
	东溪镇三正村
	左勇
	15923123325

	164
	綦江区东溪镇上榜村水厂
	东溪镇上榜村
	帅留洋
	17783820546

	165
	綦江区东溪镇上书村水厂
	东溪镇上书村
	余万德
	18996068568

	166
	綦江区东溪镇新石村水厂
	东溪镇新石村
	刘川乾
	15111898572

	167
	綦江区东溪镇杨柳村水厂
	东溪镇杨柳村
	欧恒伦
	13638392496

	168
	綦江区东溪镇永乐村水厂
	东溪镇永乐村
	朱成兴
	13500392630

	169
	綦江区东溪镇长堰村水厂
	东溪镇长堰村
	张厚明
	13527389156

	170
	綦江区东溪镇竹园村水厂
	东溪镇竹园村
	吴浩
	15320370938

	171
	綦江区通惠街道农村一体化供水水站
	通惠街道
	霍志伟
	15086878188


7.3 綦江区饮用水水源地突发环境事件专家咨询组成员名单

	序号
	姓名
	性别
	职务/职称
	工作单位
	联系电话
	专业方向

	1
	朱  进
	男
	高级工程师
	重庆市化工研究院
	13896139262
	化工工艺

	2
	苏  晴
	男
	总工程师、高级工程师
	重庆市环境工程评估中心
	89031767

13983015319
	环境评估咨询、环境工程

	3
	胡  艳
	女
	教授级高工、注册环评师
	中煤国际工程集团重庆设计研究院
	15902355626
	环境影响评价

环境工程

	4
	刘 肸
	男
	高级工程师
	重庆市环境工程评估中心
	13637994353
	环境损害评估 

	5
	邵露洁
	女
	高级工程师
	重庆环科源博达环保科技有限公司
	18602323679
	环境评估咨询、环境工程

	6
	陈昌伦
	男
	高级工程师
	綦江区生态环境局
	13883749456
	环境监测、应急处置

	7
	周国新
	男
	高级工程师
	綦江区生态环境局
	13594387743
	环境监测、应急处置

	8
	黄文
	男
	高级工程师
	綦江区生态环境局
	13708388683
	环境监测

	9
	张青
	男
	高级工程师
	綦江区生态环境局
	15922615042
	环境监测

	10
	王耀仲
	男
	注册安全工程师
	綦江区应急管理局
	13983706318
	安全生产、应急救援

	11
	周斌
	男
	注册安全工程师
	綦江区应急管理局
	13609409236
	安全生产、应急救援


7.4应急物资及装备清单

表1 綦江区生态环境局应急中心物资清单

	仓库
	位置
	序号
	品名
	数量
	单位
	备注

	A416

A416
	A区1层
	1
	气体致密性防护服
	2
	套
	

	
	
	2
	高效防颗粒呼吸面罩
	10
	个
	

	
	
	3
	防毒面具
	10
	个
	

	
	A区2层
	4
	医用急救箱
	2
	箱
	

	
	
	5
	PVC手套
	4
	盒
	

	
	
	6
	隔离衣
	10
	件
	

	
	
	7
	护目镜
	15
	副
	

	
	B区1层
	8
	大疆无人机 M300RTK
	1
	台
	配有充电箱X1、镜头X1、电池X4

	
	
	9
	大疆无人机 MAVIC2
	1
	台
	

	
	
	10
	松下 传真机
	3
	台
	

	
	
	11
	移动发电机
	1
	台
	

	
	B区2层
	12
	防爆摄录取证仪
	3
	台
	

	
	
	13
	索尼 PJ-350E摄像机
	3
	台
	配有电池X3

	
	
	14
	索尼 XR260E摄像机
	1
	台
	

	
	
	15
	松下 摄像机
	1
	台
	

	
	
	16
	索尼 AXP35摄像机
	1
	台
	

	
	
	17
	执法记录仪
	3
	台
	

	
	
	18
	手持GPS
	2
	个
	

	
	
	19
	录音笔
	6
	支
	

	
	
	20
	佳能 CP910打印机
	3
	台
	

	
	
	21
	佳能 iP100打印机
	1
	台
	

	
	
	22
	扫描仪
	3
	个
	

	
	
	23
	车联网云后视镜
	2
	个
	

	
	
	24
	话筒
	3
	个
	

	
	
	25
	视频会议配件
	1
	件
	

	
	B区3层
	26
	喉振通讯设备
	5
	个
	

	
	
	27
	防爆对讲机
	6
	个
	配有充电器X6

	
	
	28
	防毒面罩
	2
	个
	

	
	
	29
	复合式气体检测仪
	2
	台
	

	
	
	30
	PH温度测试笔
	1
	支
	

	
	
	31
	辐射检测仪
	2
	个
	

	
	
	32
	便携式气体检测报警器
	2
	台
	

	
	
	33
	惠普 笔记本
	1
	台
	

	
	
	34
	荣耀平板v6
	1
	台
	

	
	C区1层
	35
	正压式空气呼吸机（橙）
	4
	台
	

	
	C区
	36
	正压式空气呼吸机（黑）
	5
	台
	2层4台＋3层1台

	
	C区3层
	37
	救生抛投器
	2
	台
	配有一个压力瓶

	
	
	38
	有毒有害气体报警装置
	3
	个
	

	A413

A413
	A区1层
	39
	防爆工作灯
	2
	个
	

	
	A区2层
	40
	A16节UPS电池柜
	2
	台
	

	
	
	41
	金属探测仪
	1
	个
	

	
	A区3层
	42
	尚为灯支杆
	1
	根
	

	
	
	43
	尚为头灯
	3
	个
	

	
	
	44
	防爆方位灯
	9
	个
	

	
	
	45
	LED驱动电源箱
	1
	箱
	

	
	
	46
	手提式防爆探照灯
	8
	个
	

	
	A区4层
	47
	救生衣
	10
	件
	

	
	B区1层
	48
	应急防护服
	8
	件
	

	
	
	49
	作战靴
	19
	双
	

	
	B区2层
	50
	下水衣
	9
	件
	

	
	
	51
	Honeywell防化服
	5
	件
	

	
	
	52
	睡袋
	4
	个
	

	
	
	53
	帐篷
	2
	个
	

	
	
	54
	冬大衣
	2
	件
	

	
	B区3层
	55
	应急工作服
	16
	件
	单独有一件上衣未配套

	
	
	56
	风衣
	10
	件
	

	
	
	57
	救生衣
	20
	件
	

	
	B区4层
	58
	救生衣
	30
	件
	

	
	C区1层
	59
	铁铲
	2
	个
	

	
	
	60
	水桶
	7
	个
	

	
	
	61
	杆子+水瓶
	4
	套
	

	
	
	62
	大气采样器
	2
	台
	使用年限太长，建议报废

	
	
	63
	便携式微电脑粉尘仪
	2
	台
	使用年限太长，建议报废

	
	
	64
	气体检测管
	1
	套
	使用年限太长，建议报废

	
	
	65
	噪声振动测量仪器
	4
	台
	使用年限太长，建议报废

	
	
	66
	取土钻杆
	4
	个
	

	
	C区旁
	67
	应急发电机
	1
	台
	

	
	C区2层
	68
	强光工作灯
	1
	个
	

	
	
	69
	安全带
	1
	个
	

	
	
	70
	喊话器
	1
	个
	

	
	
	71
	电缆线
	1
	卷
	

	
	
	72
	折叠凳
	3
	个
	

	
	
	73
	绳子
	1
	捆
	

	
	
	74
	水壶
	1
	个
	

	
	
	75
	劳保手套
	40
	双
	

	
	
	76
	一次性雨衣
	8
	件
	

	
	
	77
	防腐蚀手套
	5
	双
	

	
	C区3层
	78
	化学器皿
	1
	套
	

	
	
	79
	COD测试仪
	1
	台
	

	A410
	
	80
	重金属捕捉剂
	400
	公斤
	20桶，20公斤/桶

	
	
	81
	溢油分散剂
	1260
	公斤
	63桶，20公斤/桶

	
	
	82
	皮艇
	2
	艘
	

	
	
	83
	PVC-U排水用管
	25
	根
	

	
	
	84
	喷雾器
	12
	个
	

	
	
	85
	铁镐
	2
	个
	

	A407
	
	86
	急速吸油棉、网
	148
	箱
	

	
	
	87
	吸油毡（大）
	13
	袋
	

	
	
	
	
	16
	箱
	

	
	
	88
	轻型围油栏
	52
	箱
	

	A405
	
	89
	轻型围油栏
	26
	袋
	11米/袋

	
	
	
	
	18
	箱
	3.6米/袋

	
	
	90
	下水衣
	2
	件
	

	A101


	
	91
	重型PVC围油栏
	660
	米
	28包

	
	
	92
	凝油剂
	500
	公斤
	25袋

	
	
	93
	活性炭
	4000
	公斤
	160袋

	
	
	94
	吸油毡（大）
	21
	袋
	

	
	
	95
	吸油毡（小）
	3
	箱
	

	
	
	96
	喷雾器
	2
	个
	

	
	
	97
	耙子
	5
	把
	

	
	
	98
	粗绳
	3
	捆
	长度大于200米

	
	
	99
	筒靴
	10
	双
	

	
	
	100
	救生衣
	13
	件
	

	
	
	101
	环境应急荧光背心
	5
	件
	

	
	
	102
	粗铁丝
	
	
	

	
	
	103
	细铁丝
	1
	捆
	约6米

	
	
	104
	锯木棉
	1
	袋
	


表2 綦江区水利局应急救援物资一览表

	名称
	规格型号
	单位
	功能
	数量
	储存地点
	完好程度

	雅马哈EF6600汽油发电机
	50HZ,220V,5000W
	台
	发电
	4
	綦登路地质公园对面仓库
	完好

	翼虎6500（E）汽油发电机
	5KW,230V,50HZ，电子打火
	台
	发电
	5
	綦登路地质公园对面仓库
	完好

	翼虎YH190F/P汽油机自吸泵
	QGZ150-100-15，流量100m³/h，功率7.6kw，扬程25m，转速3600r/min
	台
	抽水
	10
	綦登路地质公园对面仓库
	完好

	庆龙L170F汽油机
	QL80-30，扬程30m，吸程7m，流量54m³/h
	台
	抽水
	5
	綦登路地质公园对面仓库
	完好

	新乡洁净达净水器
	　
	台
	净水
	2
	綦登路地质公园对面仓库
	完好

	储水袋
	1立方
	个
	储水
	18
	綦登路地质公园对面仓库
	完好

	储水袋
	2立方
	个
	储水
	9
	綦登路地质公园对面仓库
	完好

	活性炭
	　
	吨
	净水
	1
	綦登路地质公园对面仓库
	完好

	石子
	　
	吨
	净水
	13
	綦登路地质公园对面仓库
	完好

	铁铲
	　
	个
	抢险
	14
	綦登路地质公园对面仓库
	完好

	电缆
	100米/圈，8平方
	圈
	配件
	1
	綦登路地质公园对面仓库
	完好

	OSRAM镇流器
	1000W,5.2A,30uf/540V
	个
	配件
	3
	綦登路地质公园对面仓库
	完好

	水带
	DN80,20M
	卷
	配件
	212
	綦登路地质公园对面仓库
	完好

	水带
	DN65,20M
	卷
	配件
	100
	綦登路地质公园对面仓库
	完好

	水带
	DN50,20M
	卷
	配件
	
	綦登路地质公园对面仓库
	完好

	水带
	DN150,20M
	卷
	配件
	
	綦登路地质公园对面仓库
	完好

	救生衣
	橙色
	件
	救生
	
	綦登路地质公园对面仓库
	完好

	救生绳
	30m/圈
	圈
	救生
	5
	綦登路地质公园对面仓库
	完好

	救生绳
	20m/圈
	圈
	救生
	2
	綦登路地质公园对面仓库
	完好

	救生圈
	　
	个
	救生
	5
	綦登路地质公园对面仓库
	完好

	气动抛投器
	HC-100
	件
	救生
	4
	綦登路地质公园对面仓库
	完好

	救生艇
	　
	艘
	救生
	1
	綦登路地质公园对面仓库
	完好

	海运JSH-01救生衣
	充气式
	件
	救生
	12
	綦登路地质公园对面仓库
	完好

	充气式救生艇
	XCT-8A，3900*1600*450，8人
	艘
	救生
	1
	綦登路地质公园对面仓库
	完好

	编织袋
	　
	个
	抢险
	22200
	綦登路地质公园对面仓库
	完好

	安全帽
	ST-1
	个
	抢险
	40
	綦登路地质公园对面仓库
	完好

	扩音喇叭
	鲸歌C-50系列
	个
	预警
	9
	綦登路地质公园对面仓库
	完好

	鼓
	　
	个
	预警
	4
	綦登路地质公园对面仓库
	完好

	锣
	　
	个
	预警
	2
	綦登路地质公园对面仓库
	完好

	手摇报警器
	18.6*18.6*17CM
	个
	预警
	11
	綦登路地质公园对面仓库
	完好

	电缆
	10平方/圈/100米
	圈
	输电
	6
	綦登路地质公园对面仓库
	完好

	变频柜
	　
	个
	配件
	2
	綦登路地质公园对面仓库
	完好

	自耦减压起重箱
	XJA1-30,50HZ,30KW,380V
	个
	配件
	3
	綦登路地质公园对面仓库
	完好

	筒靴
	　
	双
	配件
	10
	綦登路地质公园对面仓库
	完好

	安全带
	　
	圈
	配件
	15
	綦登路地质公园对面仓库
	完好

	手套
	　
	双
	配件
	53
	綦登路地质公园对面仓库
	完好

	直接
	DN80
	件
	配件
	4
	綦登路地质公园对面仓库
	完好

	直接
	DN150
	件
	配件
	6
	綦登路地质公园对面仓库
	完好

	置物架
	600*1500*200
	个
	配件
	2
	綦登路地质公园对面仓库
	完好

	迪沃水泵
	QW400-8-15，扬程8m，流量400m³/h，功率15KW，转速3400r/min
	台
	抽水
	2
	綦登路地质公园对面仓库
	完好

	迪沃控制柜
	　
	个
	配件
	2
	綦登路地质公园对面仓库
	完好

	迪沃快接防水线缆
	4圈
	圈
	配件
	4
	綦登路地质公园对面仓库
	完好

	迪沃配套水带
	DN200
	圈
	配件
	6
	綦登路地质公园对面仓库
	完好

	强光便携手电筒
	材质：铝合金，充电模式：多功能充电，最大射程： 700m及以上，防水，工作时间6h以上，最高亮度（最大光通量）： 4500流明及以上，光色：白光或暖白光
	个
	照明
	50
	綦登路地质公园对面仓库
	完好

	轻型升降泛光灯
	额定电压：220VAC 50Hz，功率：2×500W，连续工作时间：6h（一次注满燃油），发电机组额定输出功率/油箱额定容量：1000W/4.2L，气杆最大升高
2.5m
	个
	照明
	3
	綦登路地质公园对面仓库
	完好

	雨衣
	样式：一体式，材质：聚酯纤维，尺码：XL XXL XXXL，是否带反光条：是， 雨具种类：连体防护雨衣，常规适用对象：成人
	件
	抢险
	100
	綦登路地质公园对面仓库
	完好

	工具箱
	箱内工具件数： 件数：51件（含）—60件（含），机械设备维修组套
	个
	配件
	2
	綦登路地质公园对面仓库
	完好

	手持扩音喇叭
	功率：75W以上，电池2600MA以上，支持USB，支持录音
	个
	预警
	13
	綦登路地质公园对面仓库
	完好

	帐篷
	风格：户外，帐篷大小：5人—8人，规格：加棉款—宽3m*长4m及以上 ，帐篷结构： 双层帐篷布，防水指数： 大于3000MM，支架材质： 钢支架撑杆直径： 38mm，易安装
	个
	抢险
	5
	綦登路地质公园对面仓库
	完好

	橡皮艇
	规格： 4人标准，材质厚度：加厚1.2MM料，配船桨，充气泵
	艘
	抢险
	4
	綦登路地质公园对面仓库
	完好

	水带
	20或30米/圈，φ150，配套连接
	圈
	配件
	8
	綦登路地质公园对面仓库
	完好

	救生绳
	规格：20米/捆，钢丝内芯，直径：10mm以上，钢丝直径：4mm以上，拉力1000KG以上
	捆
	抢险
	120
	綦登路地质公园对面仓库
	完好

	便携式潜水泵
	迪沃QW150—50，扬程55米，流量150m³/h；功率30KW
	台
	抽水
	2
	綦登路地质公园对面仓库
	完好

	汽油发电机
	凯力普7500型
	台
	发电
	5
	綦登路地质公园对面仓库
	完好

	抗旱储水囊
	九洲3000L
	个
	储水
	50
	綦登路地质公园对面仓库
	完好

	汽油抽水机
	凯力普QBZ80-30型
	台
	抽水
	20
	綦登路地质公园对面仓库
	完好

	抽水机配件
	双箭10-80-20
	个
	配件
	98
	綦登路地质公园对面仓库
	完好

	水带配件1
	10-150-20
	个
	配件
	48
	綦登路地质公园对面仓库
	完好

	水带配件2
	双箭10-80-20
	个
	配件
	25
	綦登路地质公园对面仓库
	完好

	潜水泵
	富春江50WQ10-12-0.75
	台
	抽水
	15
	綦登路地质公园对面仓库
	完好

	潜水泵水带
	10-50-20
	圈
	输水
	58
	綦登路地质公园对面仓库
	完好

	货架
	1500mm*600mm*2000mm
	个
	配件
	9
	綦登路地质公园对面仓库
	完好

	微型防爆电筒
	海洋王JW7302A
	个
	照明
	20
	綦登路地质公园对面仓库
	完好

	手提式强光照明灯
	海洋王RJW7106
	个
	照明
	10
	綦登路地质公园对面仓库
	完好

	防爆全景移动照明系统
	海洋王FW6129
	套
	照明
	1
	綦登路地质公园对面仓库
	完好

	多功能移动

照明
	海洋王FW6119
	套
	照明
	2
	綦登路地质公园对面仓库
	完好


表3 綦江区应急管理局应急物资装备台账

	物资装备名称
	单位
	数量
	类型
	存放地点

	48平方米指挥帐篷
	顶
	1
	救援装备
	应急物资储备库

	折叠指挥桌
	张
	8
	救援装备
	应急物资储备库

	折叠椅
	把
	12
	救援装备
	应急物资储备库

	便携式发电机
	台
	1
	救援装备
	应急物资储备库

	便携式LED防爆移动照明
	台
	1
	救援装备
	应急物资储备库

	帐篷灯
	个
	1
	救援装备
	应急物资储备库

	摄录望远镜
	个
	1
	救援装备
	应急物资储备库

	便携一体机
	台
	1
	救援装备
	应急物资储备库

	移动音箱
	个
	1
	救援装备
	应急物资储备库

	便携投影仪
	台
	1
	救援装备
	应急物资储备库

	器材箱
	个
	2
	救援装备
	应急物资储备库

	防爆执法记录仪
	个
	2
	救援装备
	应急物资储备库

	激光笔
	支
	1
	救援装备
	应急物资储备库

	喊话器
	个
	1
	救援装备
	应急物资储备库

	录音笔
	支
	1
	救援装备
	应急物资储备库

	抢险救援头盔
	顶
	5
	救援装备
	应急物资储备库

	防爆强光手电筒
	支
	5
	救援装备
	应急物资储备库

	防毒全面罩
	个
	5
	救援装备
	应急物资储备库

	多功能救生衣
	套
	5
	救援装备
	应急物资储备库

	水域救援头盔
	顶
	5
	救援装备
	应急物资储备库

	腰挂式抛绳包
	个
	5
	救援装备
	应急物资储备库

	空气呼吸器
	个
	4
	救援装备
	应急物资储备库

	水上救援飞翼
	艘
	1
	救援装备
	应急物资储备库

	全量程气体检测仪
	个
	1
	救援装备
	应急物资储备库

	北斗卫星电话
	台
	2
	救援装备
	应急物资储备库

	防爆数字对讲机
	个
	10
	救援装备
	应急物资储备库

	智能眼镜
	副
	1
	救援装备
	应急物资储备库

	智能头盔
	顶
	1
	救援装备
	应急物资储备库

	应急指挥桌面终端
	套
	1
	救援装备
	应急物资储备库

	75寸1080P视频高清触控大屏
	台
	1
	救援装备
	应急物资储备库

	无人机
	台
	2
	救灾物资
	应急物资储备库

	救灾帐篷
	顶
	286
	救灾物资
	应急物资储备库

	冬棉被
	床
	2116
	救灾物资
	应急物资储备库

	夏棉被
	床
	1846
	救灾物资
	应急物资储备库

	棉大衣
	件
	665
	救灾物资
	应急物资储备库

	彩条布
	平方米
	2400
	救灾物资
	应急物资储备库

	零星衣物
	件
	745
	救灾物资
	应急物资储备库

	折叠床
	张
	195
	救灾物资
	应急物资储备库

	雨衣
	件
	19
	救灾物资
	应急物资储备库

	床上三件套
	套
	276
	救灾物资
	应急物资储备库

	睡袋
	个
	250
	救灾物资
	应急物资储备库

	应急灯
	个
	60
	救灾物资
	应急物资储备库

	迷彩服
	件
	200
	救灾物资
	应急物资储备库

	毛巾被
	件
	500
	救灾物资
	应急物资储备库

	高杨程水泵
	台
	3
	森林灭火装备
	应急物资储备库

	油锯
	把
	18
	森林灭火装备
	应急物资储备库

	便携式消防水泵
	台
	5
	森林灭火装备
	应急物资储备库

	配套水带
	米
	4220
	森林灭火装备
	应急物资储备库

	移动水池
	个
	7
	森林灭火装备
	应急物资储备库

	火场照明设备
	套
	2
	森林灭火装备
	应急物资储备库

	台式水泵
	台
	1
	森林灭火装备
	应急物资储备库

	单兵帐篷
	套
	20
	森林灭火装备
	应急物资储备库

	背包防潮睡垫充气床
	个
	20
	森林灭火装备
	应急物资储备库

	攀登绳
	条
	5
	森林灭火装备
	应急物资储备库

	手提式防爆探照灯
	个
	-
	森林灭火装备
	应急物资储备库

	军用消防铲
	把
	15
	森林灭火装备
	应急物资储备库

	多功能水壶
	个
	50
	森林灭火装备
	应急物资储备库

	头灯
	个
	290
	森林灭火装备
	应急物资储备库

	望远镜
	个
	1
	森林灭火装备
	应急物资储备库

	点火器
	个
	4
	森林灭火装备
	应急物资储备库

	铁制弯直砍刀
	把
	20
	森林灭火装备
	应急物资储备库

	铁扫把
	把
	30
	森林灭火装备
	应急物资储备库

	斧头
	把
	40
	森林灭火装备
	应急物资储备库

	雷达生命探测仪
	台
	1
	防汛抗旱装备
	应急物资储备库

	水下声呐探测仪
	台
	1
	防汛抗旱装备
	应急物资储备库

	浮力马夹带绳包
	件
	20
	防汛抗旱装备
	应急物资储备库

	水域救援头盔
	个
	20
	防汛抗旱装备
	应急物资储备库

	救援绳索
	套
	5
	防汛抗旱装备
	应急物资储备库

	水下潜水救援装备
	套
	3
	防汛抗旱装备
	应急物资储备库

	救生抛投器
	个
	26
	防汛抗旱装备
	应急物资储备库

	4.2米橡皮艇及30匹马力舷外机
	套
	5
	防汛抗旱装备
	应急物资储备库

	3.8米橡皮艇及15匹马力舷外机
	套
	26
	防汛抗旱装备
	应急物资储备库

	船用拖车
	辆
	5
	防汛抗旱装备
	应急物资储备库

	编织袋
	个
	1000
	防汛抗旱装备
	应急物资储备库

	土工布
	卷
	8
	防汛抗旱装备
	应急物资储备库

	钢丝笼
	捆
	2
	防汛抗旱装备
	应急物资储备库

	救生衣
	件
	600
	防汛抗旱装备
	应急物资储备库

	救生圈
	个
	500
	防汛抗旱装备
	应急物资储备库

	充气救援担架
	个
	6
	防汛抗旱装备
	应急物资储备库

	气动抛投器
	个
	3
	防汛抗旱装备
	应急物资储备库

	发电机
	台
	11
	防汛抗旱装备
	应急物资储备库

	深井潜水泵
	台
	3
	防汛抗旱装备
	应急物资储备库

	照明灯
	套
	6
	防汛抗旱装备
	应急物资储备库

	扩音喇叭
	套
	3
	防汛抗旱装备
	应急物资储备库

	安全帽
	个
	30
	防汛抗旱装备
	应急物资储备库

	自吸泵
	台
	6
	防汛抗旱装备
	应急物资储备库

	离心泵
	台
	5
	防汛抗旱装备
	应急物资储备库

	抽水机
	台
	25
	防汛抗旱装备
	应急物资储备库

	储水袋
	个
	14
	防汛抗旱装备
	应急物资储备库

	工程机械装备
	台（套）
	242
	社会救援装备
	应急物资储备库

	履带式挖掘机
	台
	150
	社会救援装备
	应急物资储备库

	轮式挖掘机
	台
	20
	社会救援装备
	应急物资储备库

	装载机
	台
	18
	社会救援装备
	应急物资储备库

	特种设备拖车
	台
	13
	社会救援装备
	应急物资储备库

	吊车
	台
	15
	社会救援装备
	应急物资储备库

	推土机
	台
	2
	社会救援装备
	应急物资储备库

	抓渣车
	辆
	2
	社会救援装备
	应急物资储备库

	抽排水洒水车
	辆
	1
	社会救援装备
	应急物资储备库

	发电抽排水车
	辆
	1
	社会救援装备
	应急物资储备库

	升降机
	台
	2
	社会救援装备
	应急物资储备库

	抽污泥泵
	台
	2
	社会救援装备
	应急物资储备库

	高压冲洗消防泵
	台
	2
	社会救援装备
	应急物资储备库

	高压冲洗坦龙
	台
	1
	社会救援装备
	应急物资储备库

	管道机器人
	套
	1
	社会救援装备
	应急物资储备库

	八抓清淤抓渣机
	台
	2
	社会救援装备
	应急物资储备库

	便携式抽水泵
	台
	10
	社会救援装备
	应急物资储备库


表4 重庆綦江高新技术产业开发区管理委员会应急物资明细表
	序号
	物资名称
	规格型号
	单位
	数量
	储放地点

	1
	应急车辆
	江铃皮卡
	台
	1
	管委会停车场

	2
	灭火器
	MFZL4
	个
	8
	管委会库房

	3
	推车灭火器
	MFTZ/ABC35
	台
	2
	管委会库房

	4
	安全帽
	ABC
	个
	20
	管委会库房

	5
	消防头盔
	/
	条
	8
	管委会库房

	6
	消防手套
	/
	双
	60
	管委会库房

	7
	应急手电筒
	/
	支
	10
	管委会库房

	8
	应急车辆
	小客车
	辆
	1
	管委会停车场

	9
	消防水带
	8-65-25 涤纶纱
	卷
	6
	管委会库房

	10
	安全绳（带）
	X60-2
	条
	3
	管委会库房

	11
	绝缘鞋
	25kv
	双
	2
	管委会库房

	12
	消防靴
	/
	双
	8
	管委会库房

	13
	消防服
	/
	套
	8
	管委会库房

	14
	应急反光背心
	/
	套
	20
	管委会库房

	15
	灭火拖把
	/
	把
	20
	管委会库房

	16
	吸油毡
	/
	件
	8
	管委会库房

	17
	自救呼吸器
	/
	个
	6
	管委会库房

	18
	沙袋
	/
	袋
	20
	管委会库房

	19
	防毒面具
	/
	个
	5
	管委会库房


表5 江津站及管道沿线应急物资装备

	序号
	名称
	规格型号
	数量
	储存地
	用途

	1
	编织袋
	900×500mm
	1000
	江津站应急仓库
	防汛物资

	2
	塑料绳
	Ф3～4mm
	99
	江津站应急仓库
	防汛物资

	3
	土工布
	/
	800
	江津站应急仓库
	防汛物资

	4
	防渗薄膜
	/
	1000
	江津站应急仓库
	防汛物资

	5
	塑料加密桩
	/
	170
	江津站应急仓库
	防汛物资

	6
	吸油毡
	/
	60
	江津站应急仓库
	防汛物资

	7
	石笼
	长X宽X高=80X60X40（cm）
	49
	江津站应急仓库
	防汛物资

	8
	钢管桩
	Ф80mmX2.5m
	20
	江津站应急仓库
	防汛物资

	9
	铁线
	/
	10
	江津站应急仓库
	防汛物资

	10
	救生衣
	/
	20
	江津站应急仓库
	防汛物资

	11
	撬棍（铁质）
	/
	3
	江津站应急仓库
	防汛物资

	12
	防爆铜钎
	铍青铜材质，1.5米
	4
	江津站应急仓库
	防汛物资

	13
	十字镐（铁质）
	带柄
	3
	江津站应急仓库
	防汛物资

	14
	十字镐（铁质）
	无柄
	20
	江津站应急仓库
	防汛物资

	15
	防爆铜镐
	带柄，2kg，铍青铜材质
	3
	江津站应急仓库
	防汛物资

	16
	防爆铜镐
	带柄，1kg，铍青铜材质
	3
	江津站应急仓库
	防汛物资

	17
	铁锤
	有柄，12磅
	8
	　
	防汛物资

	18
	铁锤
	无柄，12磅
	4
	　
	防汛物资

	19
	防爆铜锤
	有柄，12磅，铍青铜材质
	2
	江津站应急仓库
	防汛物资

	20
	防爆铜锤
	无柄，12磅，铍青铜材质
	2
	江津站应急仓库
	防汛物资

	21
	尖铲（铁质）
	有柄，1.5米木把手
	1
	　
	防汛物资

	22
	尖铲（铁质）
	无柄
	26
	　
	防汛物资

	23
	平铲（铁质）
	有柄，1.5米木把手
	8
	　
	防汛物资

	24
	平铲（铁质）
	无柄
	11
	　
	防汛物资

	25
	锄头
	无柄
	20
	江津站应急仓库
	防汛物资

	26
	木把手（木桩）
	1.5米/根，带皮，削尖
	10
	江津站应急仓库
	防汛物资

	序号
	名称
	规格型号
	数量
	储存地
	用途

	27
	木把手（木桩）
	1.5米/根，带皮，未削尖
	10
	江津站应急仓库
	防汛物资

	28
	木把手（木桩）
	1米/根，带皮，未削尖
	11
	江津站应急仓库
	防汛物资

	29
	簸箕
	/
	15
	江津站应急仓库
	防汛物资

	30
	镰刀
	/
	32
	江津站应急仓库
	防汛物资

	31
	镰刀
	加长柄
	5
	江津站应急仓库
	防汛物资

	32
	柴刀
	/
	21
	江津站应急仓库
	防汛物资

	33
	小太阳手电筒
	/
	5
	江津站应急仓库
	防汛物资

	34
	扩音喇叭
	/
	2
	江津站应急仓库
	防汛物资

	35
	油桶
	/
	2
	江津站应急仓库
	防汛物资

	36
	防爆铜盆
	/
	6
	江津站应急仓库
	防汛物资

	37
	抽水泵
	30³/小时（汽油或柴油驱动）
	1
	江津站应急仓库
	防汛物资

	38
	打桩机
	/
	1
	江津站应急仓库
	防汛物资

	39
	施工警示牌
	矩形
	52
	江津站应急仓库
	防汛物资

	40
	施工警示牌
	三角形
	60
	江津站应急仓库
	防汛物资

	41
	白色油漆
	SLME-820,3.5kg
	3
	江津站应急仓库
	防汛物资

	42
	红色油漆
	SLME-820,3.5kg
	2
	江津站应急仓库
	防汛物资

	43
	黄色油漆
	SLME-820,3.5kg
	4
	江津站应急仓库
	防汛物资

	44
	白色手喷漆
	SLME-820
	24
	江津站应急仓库
	防汛物资

	45
	红色手喷漆
	SLME-820
	7
	江津站应急仓库
	防汛物资

	46
	黑色手喷漆
	SLME-820
	6
	江津站应急仓库
	防汛物资

	47
	蓝色手喷漆
	SLME-820
	11
	江津站应急仓库
	防汛物资

	48
	绿色手喷漆
	SLME-821
	1
	江津站应急仓库
	防汛物资


表6 企业单位应急物资库调查表

	单位名称
	主要应急物资

	
	

	乐兴加油站
	灭火器、消火栓、消防水带、吸油毡、消防沙

	重庆朝国混凝土有限责任公司
	安全带、干粉灭火器、推车式灭火器、应急药品、安全帽、对讲机、抽水泵、交通车、装载机

	重庆环保投资有限公司（篆塘污水处理厂）
	灭火器、手电筒、安全绳、救生圈、消防沙、铁铲、防尘面罩、抽水泵、电筒、发电机

	綦江区东溪镇污水处理厂
	灭火器、手电筒、安全绳、救生圈、消防沙、铁铲、防尘面罩、抽水泵、电筒、发电机

	重庆市顺川畜产品开发有限公司
	扩音喇叭、应急药箱、防酸碱手套、防毒面具、灭火器、水靴、锄头、应急泵、石灰、铲子

	重庆市浙嘉贸易有限公司兰海高速公路渝黔段处篆塘服务区
	灭火器、吸油毡、消防沙、雨鞋、耐油手套、雨衣、安全帽、安全带、反光背心、警戒带、移动式静电接地报警器、防爆盾牌、防爆棍、防爆叉、防爆电筒、油罐车底部取样器、防爆对讲机、应急音响

	篆塘石油加油站
	灭火器、消火栓、消防水带、吸油毡、消防沙

	卓创石化盖石加油站
	灭火器、消火栓、消防水带、吸油毡、消防沙

	重庆环保投资有限公司（丁山污水处理厂）
	灭火器、手电筒、安全绳、救生圈、消防沙、铁铲、防尘面罩、抽水泵、电筒、发电机

	重庆环保投资有限公司（石壕污水处理厂）
	灭火器、消防栓、救生圈、救生衣、安全绳、防毒面具

	中国石化销售有限公司重庆石油分公司綦江梨园坝加油站
	推车式干粉灭火器、干粉灭火器、二氧化碳灭火器、灭火毯、消防沙、消防铲、消防桶、应急疏散箱（1×防爆手电筒、1×喇叭、2×简易防毒呼吸器、1×反光背心、1×夜光棒）安全帽、警示牌、警戒带、路锥

	重庆松藻煤电有限责任公司松藻煤矿
	铲车、推车、挖机等机械、灭火器、消防桩

	重庆环保投资有限公司（东溪污水处理厂）
	灭火器、救生衣、救生圈

	重庆东银壳牌石化有限公司綦江东溪加油站
	灭火器、消防沙池、灭火毯、消防铲、应急照明、急救包、绝缘地垫、防静电服、警示牌、消火栓扳手、消防头盔、消防手套、消防员灭火防护靴、消防安全腰带、消防轻型安全绳、阻隔防爆装置、紧急切断阀、电源避雷保护器、防爆灯、泄压和止逆设施、紧急备用电源（发电机）、静电接地报警仪、对讲机、液位报警装置（液位计）、视频监控系统、隔油池

	中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司福兴加油站
	推车式干粉灭火器、手提式CO2灭火器、手提式干粉灭火器、灭火毯、消防沙、液位仪、阻火器、拉断阀、视频监控、安全帽、雨水检查井

	中国石化销售有限公司重庆石油分公司赶水加油站
	灭火沙池、防护服、隔油池、推车式干粉灭火器、手提式干粉灭火器、灭火毯、消防铲、消防桶、警戒带、应急照明、防爆手电、绝缘鞋靴、绝缘手套、柴油发电机、静电消除装备、通气立管、止逆的阀门（止回阀）、视频监控系统

	重庆环保投资有限公司（丁山污水处理厂）
	灭火器、手电筒、安全绳、救生圈、消防沙、铁铲、防尘面罩、抽水泵、电筒、发电机

	江顺石油加油站
	灭火沙池、防护服、推车式干粉灭火器、手提式干粉灭火器、灭火毯、消防铲、消防桶

	亚兴加油站
	灭火沙池、防护服、推车式干粉灭火器、手提式干粉灭火器、灭火毯、消防铲、消防桶

	重庆格源实业有限公司（赶水服务区）
	手提干粉灭火器、干粉推车灭火器、石棉毯、消防铲、医药箱、消防沙


表7 万盛经开区应急物资清单（相邻区县）
	序号
	装备（物资）名称
	配备数量
	部署位置
	配备方式
	储备单位

	1
	防爆对讲机
	14
	生态环境局
	自储
	生态环境局

	2
	手持GPS定位
	2
	生态环境局
	自储
	生态环境局

	3
	测距仪
	2
	生态环境局
	自储
	生态环境局

	4
	激光测距望远镜
	1
	生态环境局
	自储
	生态环境局

	5
	气体致密化学防护服
	2
	生态环境局
	自储
	生态环境局

	6
	液体致密化学防护服
	5
	生态环境局
	自储
	生态环境局

	7
	应急工作服
	20
	生态环境局
	自储
	生态环境局

	8
	易燃易爆气体报警装置
	2
	生态环境局
	自储
	生态环境局

	9
	有毒有害气体检测报警装置
	2
	生态环境局
	自储
	生态环境局

	10
	复合式气体检测仪
	2
	生态环境局
	自储
	生态环境局

	11
	便携式气体检测报警器
	2
	生态环境局
	自储
	生态环境局

	12
	医用急救箱
	2
	生态环境局
	自储
	生态环境局

	13
	吸油棉
	15箱（每箱100张）
	生态环境局
	自储
	生态环境局

	14
	围油栏
	20箱，每箱15米
	生态环境局
	自储
	生态环境局

	15
	吸油网
	10
	生态环境局
	自储
	生态环境局

	16
	手提式防爆探照灯
	2
	生态环境局
	自储
	生态环境局

	17
	手电筒
	10
	生态环境局
	自储
	生态环境局

	18
	应急照明设备
	4
	生态环境局
	自储
	生态环境局

	19
	橡胶手套
	20
	生态环境局
	自储
	生态环境局

	20
	护目镜
	20
	生态环境局
	自储
	生态环境局

	21
	安全帽
	20
	生态环境局
	自储
	生态环境局

	22
	安全帽
	44个
	园区510办公室
	自储
	平山园区

	23
	消防服
	3件
	园区510办公室
	自储
	平山园区

	24
	消防帽
	3个
	园区510办公室
	自储
	平山园区

	25
	消防靴
	3双
	园区510办公室
	自储
	平山园区

	26
	消防过滤式自救呼吸面罩
	10个
	园区510办公室
	自储
	平山园区

	27
	汽油桶
	1个
	园区510办公室
	自储
	平山园区

	28
	应急灯具
	10个
	园区510办公室
	自储
	平山园区

	29
	手提式干粉灭火器
	11个
	园区510办公室
	自储
	平山园区

	30
	应急手电
	40个
	园区510办公室
	自储
	平山园区

	31
	液压升降平台
	1
	恒泰电厂
	可调用
	平山园区

	32
	水罐消防车
	1
	恒泰电厂
	可调用
	平山园区

	33
	干粉泡沫车
	1
	恒泰电厂
	可调用
	平山园区

	34
	正压式空气呼吸器
	10
	恒泰电厂
	可调用
	平山园区

	35
	对讲机
	5
	恒泰电厂
	可调用
	平山园区

	36
	正压式空气呼吸器
	6
	万盛煤化
	可调用
	平山园区

	37
	防爆照明灯
	6
	万盛煤化
	可调用
	平山园区

	38
	多参数气体检测仪（四合一）
	1
	平山园区管委会
	自储
	平山园区

	39
	便携式数字测尘仪
	1
	平山园区管委会
	自储
	平山园区

	40
	防风护目镜
	4
	平山园区管委会
	自储
	平山园区

	41
	防毒全面具
	4
	平山园区管委会
	自储
	平山园区

	42
	防护服
	4
	平山园区管委会
	自储
	平山园区

	43
	压缩氧自救器
	4
	平山园区管委会
	自储
	平山园区

	44
	消毒口罩
	60个
	8个社区应急值班室街道机关值班室
	自储
	万盛街道

	45
	干粉灭火器
	90个
	8个社区应急值班室街道机关值班室
	自储
	万盛街道

	46
	防尘口罩
	40个
	机关应急器材室
	自储
	东林街道

	47
	防毒面具
	15个
	机关应急器材室
	自储
	东林街道

	48
	油锯
	6台
	应急器材室
	自储
	万东镇

	49
	割灌机
	2台
	应急器材室
	自储
	万东镇

	50
	水泵
	2台
	应急器材室
	自储
	万东镇

	51
	干粉灭火器
	15个
	森林防火物资储藏室
	自储
	南桐镇

	52
	水剂灭火弹
	1件
	森林防火物资储藏室
	自储
	南桐镇

	53
	防火高压水泵
	1台
	森林防火物资储藏室
	自储
	南桐镇

	54
	消防水泵（台）
	2
	政府201库房
	自储
	关坝镇

	55
	消防水管（米）
	900
	政府201、309库房
	自储
	关坝镇

	56
	移动水池
	1
	政府309库房
	自储
	关坝镇

	57
	油锯（台）
	10
	政府201库房
	自储
	关坝镇

	58
	电动喷水装置（台）
	10
	政府201库房
	自储
	关坝镇

	59
	新型灭火装置（水剂灭火弹）
	50
	政府201库房
	自储
	关坝镇

	60
	人员装备（阻燃服、头盔、防火手套、水壶、头灯、毛巾）
	100
	政府201库房
	自储
	关坝镇

	61
	灭火器
	34
	政府201库房
	自储
	关坝镇

	62
	应急灯
	4
	应急物品储藏室
	可调用
	青年镇

	63
	防毒面罩
	5
	应急物品储藏室
	自储
	青年镇

	64
	干粉灭火器
	1
	应急物品储藏室
	自储
	青年镇

	65
	泡沫灭火器
	10
	镇政府
	自储
	丛林镇

	66
	消防水带
	40
	镇政府
	自储
	丛林镇

	67
	消防服
	110
	镇政府
	自储
	丛林镇

	68
	消防手套
	110
	镇政府
	自储
	丛林镇

	69
	灭火器
	11
	镇政府
	自储
	丛林镇

	70
	油锯
	12
	镇政府
	自储
	丛林镇

	71
	消防应急灯
	4
	镇政府
	自储
	丛林镇

	72
	防火服
	80
	应急物资仓库
	自储
	金桥镇

	73
	护目镜
	30
	应急物资仓库
	自储
	金桥镇

	74
	消防腰带、水带、水枪
	20
	应急物资仓库
	自储
	金桥镇

	75
	灭火器
	67
	镇、村应急仓库
	自储
	石林镇

	76
	应急灯
	16
	镇、村应急仓库
	自储
	石林镇

	77
	手电筒
	61
	镇、村应急仓库
	自储
	石林镇

	78
	灭火水枪
	6
	黑山镇政府器材室
	可调用
	黑山镇

	79
	干粉灭火器
	40
	黑山镇政府器材室
	可调用
	黑山镇

	80
	水剂灭火装置
	10
	黑山镇政府器材室
	可调用
	黑山镇

	81
	石棉布
	1
	黑山镇政府器材室
	可调用
	黑山镇


表8 南川区环境应急物资清单（相邻区县）

	序号
	物资名称
	规格型号
	数量及单位
	存放地点
	功能用途
	性能状况

	1
	环境应急指挥平台
	扬讯应急系统V2.0
	1套
	南川区生态环境保护综合行政执法支队
	应急指挥平台及系统
	完好

	2
	视频会议系统和视频指挥调度系统
	CS2800-2111EP
	1套
	南川区生态环境保护综合行政执法支队
	应急指挥平台及系统
	完好

	3
	车载应急指挥移动系统及数据采集传输系统
	HDS100-2111HEP
	1套
	南川区生态环境保护综合行政执法支队
	应急指挥平台及系统
	完好

	4
	便携式移动通信终端
	NDS240-T
	2套
	南川区生态环境保护综合行政执法支队
	应急指挥平台及系统
	完好

	5
	应急指挥车
	DMT5046XZH福特全顺
	1辆
	南川区生态环境保护综合行政执法支队
	应急运输车辆
	完好

	6
	应急监测车
	福特全顺
	1辆
	南川区生态环境保护综合行政执法支队
	应急运输车辆
	完好

	7
	应急车辆
	CRV
	2辆
	南川区生态环境保护综合行政执法支队
	应急运输车辆
	完好

	8
	气体致密型化学防护服
	杜邦 TK554T
	2套
	南川区生态环境保护综合行政执法支队
	防护器具
	完好

	9
	液体致密型化学防护服或粉尘致密型化学防护服
	杜邦TK527
	5套
	南川区生态环境保护综合行政执法支队
	防护器具
	完好

	10
	应急现场工作服（套装）
	代尔塔405168
	7套
	南川区生态环境保护综合行政执法支队
	防护器具
	完好

	11
	易燃易爆气体报警装置
	PGM-1600
	2套
	南川区生态环境保护综合行政执法支队
	应急报警装置
	完好

	12
	有毒有害气体检测报警装置
	PGM-6208
	2套
	南川区生态环境保护综合行政执法支队
	应急报警装置
	完好

	13
	辐射报警装置
	RPM-3040
	2台
	南川区生态环境保护综合行政执法支队
	应急报警装置
	完好

	14
	医用急救箱
	YJ-2
	3个
	南川区生态环境保护综合行政执法支队
	应急救援装备
	完好

	15
	应急供电、照明设备
	EU10i、T5180
	1套
	南川区生态环境保护综合行政执法支队
	应急救援装备
	完好

	16
	帐篷、睡袋
	品牌：探险者
	2个
	南川区生态环境保护综合行政执法支队
	应急救援装备
	完好

	17
	便携式X、Y辐射仪
	测量X、Y射线
	1台
	南川区生态环境保护综合行政执法支队
	应急监测设备
	完好

	18
	便携式气象仪
	风速风向
	1台
	南川区生态环境保护综合行政执法支队
	应急监测设备
	完好

	19
	便携式多参数水质测定仪（哈希）
	测定水中的铝、钡、镉、自由余氯、总氯、氯化物（数字滴定）、总铬、六价铬等
	1台
	南川区生态环境保护综合行政执法支队
	应急监测设备
	完好

	20
	DS5X 型便携式多参数水质分析仪
	测定水中的pH、电导率、溶解氧、深度、浊度、蓝绿藻和叶绿素
	1台
	南川区生态环境保护综合行政执法支队
	应急监测设备
	完好

	21
	COD 快速测定仪
	COD 现场消解
	1台
	南川区生态环境保护综合行政执法支队
	应急监测设备
	完好

	22
	便携式测油仪
	测定水中的石油类
	1台
	南川区生态环境保护综合行政执法支队
	应急监测设备
	完好

	23
	便携式浊度测定仪
	测定水的浊度
	1台
	南川区生态环境保护综合行政执法支队
	应急监测设备
	完好

	24
	溶解氧测定仪
	测定水中的溶解氧
	1台
	南川区生态环境保护综合行政执法支队
	应急监测设备
	完好

	25
	便携式气象仪
	风速风向
	1台
	南川区生态环境保护综合行政执法支队
	应急监测设备
	完好

	26
	流量计
	TDS100H
	2台
	南川区生态环境保护综合行政执法支队
	应急监测设备
	完好

	27
	高精度GPS卫星定位仪
	VDF-T6
	2台
	南川区生态环境保护综合行政执法支队
	应急调查取证设备
	完好

	28
	激光测距望远镜 爱德克斯
	1500MA
	1台
	南川区生态环境保护综合行政执法支队
	应急调查取证设备
	完好

	29
	热成像仪
	威帆思WF-84S
	1台
	南川区生态环境保护综合行政执法支队
	应急调查取证设备
	完好

	30
	应急防爆摄像器材
	拜特尔Exdv1301
	1台
	南川区生态环境保护综合行政执法支队
	应急调查取证设备
	完好

	31
	应急防爆照相机
	拜特尔Excam1201
	2台
	南川区生态环境保护综合行政执法支队
	应急调查取证设备
	完好

	32
	应急录音设备
	（aigo)R5511
	4个
	南川区生态环境保护综合行政执法支队
	应急调查取证设备
	完好

	33
	防爆对讲机
	摩托罗GP328
	个
	南川区生态环境保护综合行政执法支队
	应急调查取证设备
	完好

	34
	台式电脑
	惠普
	6台
	南川区生态环境保护综合行政执法支队
	应急传输通信设备
	完好

	35
	固定电话
	-
	2台
	南川区生态环境保护综合行政执法支队
	应急传输通信设备
	完好

	36
	打印机
	-
	2台
	南川区生态环境保护综合行政执法支队
	应急传输通信设备
	完好

	37
	传真机
	-
	1台
	南川区生态环境保护综合行政执法支队
	应急传输通信设备
	完好

	38
	复印机
	-
	1台
	南川区生态环境保护综合行政执法支队
	应急传输通信设备
	完好

	39
	无线上网笔记本电脑
	-
	2台
	南川区生态环境保护综合行政执法支队
	应急传输通信设备
	完好

	40
	便携式、 传真、 复印一体机
	惠普 226DN
	2台
	南川区生态环境保护综合行政执法支队
	应急传输通信设备
	完好

	41
	吸油毡（吸油网、 吸油棉）
	金友PP-2
	30袋
	南川区生态环境保护综合行政执法支队
	应急物资储备
	完好

	42
	拦油索
	金友XYS-12X300
	30袋
	南川区生态环境保护综合行政执法支队
	应急物资储备
	完好

	43
	无人机
	大疆
	2台
	南川区生态环境保护综合行政执法支队
	应急调查取证设备
	完好

	44
	水上救援飞翼
	-
	1套
	南川区应急局
	救生防护装备
	完好

	45
	液压破拆工具
	-
	1台
	南川区应急局
	救生防护装备
	完好


7.5 饮用水源地多种污染类型突发环境事件处置措施

	污染事故类型
	处置建议措施

	管道成品油泄漏
	（1）应立即向当地水利、环境保护的政府主管部门汇报，请求启动当地政府部门相应的应急预案。
（2）切断溢油源：溢油事件发生后，应立即关断截断阀门，视现场抢修难度进行堵漏作业切断溢油源。

（3）溢油的围控：根据现场物资储备和条件具备情况，以最快速度采取可行的措施进行围控，如利用稻草、秸秆、吸油绳、围油栏等。围油栏围控是最可靠的措施，布设的道数根据泄油量、水流速度以及溢油的逃逸量决定，一般不应少于5道，栏间距离以 1000 米为宜。溢油逃逸严重时，在围油栏的前面布置一道吸油索，防止溢油继续飘逸扩散。

（4）水上溢油回收：根据溢油的特性，选择合适的溢油回收设备或措施。

（5）残余溢油强制消除：使用消油剂和现场焚烧法将残余溢油强制消除。内陆水体不宜使用消油剂。
（6）根据现场情况进行水上交通管制。

	危化品运输车辆交通事故
	疏散人员、实行交通管制，划定警戒范围；明确有毒物物料；打捞污染物装置，并根据污染物特征采取措施封堵泄漏点或罐槽；建立围堰和临时事故池，对泄漏的物料进行收集；对泄漏物料和事故废水进行处置。

（1）启动交通应急管理协作机制，及时向驾驶人、押运人员及其他有关人员了解运载的物品种类及可能导致的后果，迅速上报危险货物种类、危害程度、是否泄漏、死伤人员及周边河流、村庄受害等情况。
（2）应按要求配备必要的事故处理和应急救援装备赶赴现场，随车携带一定数量的反光锥形交通路标、警示标志等安全防护设备。出勤人员配备 防化服、防毒面具、防火手套、灭火毯、急救包等专用防护救援装备。
（3）设置警戒区域和隔离区。公安交管部门民警先期到达事故现场后，应当按照《道路交通事故处理工作规范》的规定划出警戒区，并及时按照当地“道路危险货物运输事故应急救援处置预案”，会同有关部门划定隔离区域，封闭道路、疏散过往车辆、人员，禁止无关人员、车辆进入，待险情消除后方可勘查现场。因专业施救需要移动车辆或物品时，现场勘查人员应当告知其做好标记，待险情消除后再勘查现场。
（4）清理、疏散无关车辆、人员，安排事故未受伤人员至现场上风口地带；在医疗急救机构人员到达现场之前，组织抢救受伤人员。控制、保护肇事者和当事人，防止逃逸和其他意外的发生。
（5）确保应急车道畅通，引导医疗、救援等车辆、人员顺利出入事故现场，做好辅助性工作；救护车辆不足时，启用警车或征用过往车辆协助运送伤员到医疗急救机构。
（6）严禁在事故现场吸烟、拨打手机或使用明火等可能引起燃烧、爆炸等严重后果的行为。经生态环境、应急管理等部门及消防救援机构监测可能发生重大险情的，要立即将现场警力和人员撤至安全区域。
（7）解救因车辆撞击、侧翻、失火、落水、坠落而被困的人员，排除可能存在的隐患和险情，防止发生次生交通事故。

（8）汽油柴油泄漏可使用堵漏垫、堵漏楔、堵漏带、堵漏胶等专用工具进行封堵，或使用木楔子、堵漏器或卡箍阀堵漏。根据现场泄漏状况，可随后进一步采用高标号速凝水泥覆盖法暂时封堵。在堵漏的同时，使用防爆泵或其他能保证安全的措施对罐内剩余介质进行转移处置。采用覆盖或筑堤的方式防止泄漏柴油进入排水道、下水道或其他封闭区域。对于少量泄漏的，用沙土或其他吸附材料吸收，收集到干燥、洁净、有盖的容器内。对于大量泄漏的，可以沿下风方向扩大初始隔离区至300m，构筑围堤或挖坑收集泄漏物，用泡沫覆盖泄漏物，抑制其蒸发，用防爆泵转移至其他专用容器内。向罐体喷洒雾状水以降低蒸汽的生成。

	企业类突发环境事件
	油类物质泄漏事故

第一发现者在采取必要安全防护措施后，应立即进行处理。外围设置隔离带，无关人员严禁入内，现场操作人员迅速撤离到上风向安全区域。①油品少量泄漏用棉纱或消防沙进行吸附处理；②用消防沙袋对雨水排口进行拦截；③检查并消除附近的一切火源，在泄漏点上风向，布置消防器材备防。④若油品进入雨水沟，用吸油毡进行吸附处理。若用棉纱或消防沙、吸油毡进行吸附后作危废处理。

液氨泄漏事故

第一发现者在穿戴好空气呼吸器等个人防护用品，采取必要安全防护措施后，应立即进行处理。外围设置隔离带，无关人员严禁入内，现场作业人员迅速撤离到上风向安全区域。①迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断一切火源。②在雾状水掩护下，尽可能切断泄漏源，更换破损的管道、接口等部件。③合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释吸收，及时用空容器转移产生的大量废水。④用消防沙袋对雨水排口进行拦截，确保事故废水不排入外环境。用雾状水稀释吸收液氨，吸收水收集后联系资质单位处理。

硫酸泄漏

第一发现者在采取穿戴自吸式呼吸器（全面罩）、耐酸碱防护服、耐酸碱手套等个人防护用品后，应立即进行处理。外围设置隔离带，无关人员严禁入内，现场作业人员迅速撤离到上风向安全区域。①迅速撤离硫酸泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。②将泄漏储槽中剩余硫酸泵入到空容器中，用消防沙袋对雨水排口进行拦截，同时打开雨污转换阀将污水引向污水处理系统事故池进行收集；③用耐酸容器对雨水沟和事故井内硫酸进行收集暂存。④用稀碱液水对受污染的地面、雨水沟进行中和清洗后再用清水进行冲洗，中和清洗水和冲洗水引至事故池并泵入污水处理系统进行处理。围堰、水沟、事故池内硫酸用容器收集后交由有资质单位进行处理；并用稀碱液进行中和，再用清水冲洗，中和液和冲洗水泵入污水处理系统进行处理。

盐酸泄漏

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏时，用砂土、干燥石灰或苏打灰混合，也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏时，构筑围堤或挖坑收容；用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

次氯酸钠泄漏

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

其他液态化学品泄漏

第一发现者在采取必要安全防护措施后，应立即进行处理。外围设置隔离带，无关人员严禁入内，现场作业人员迅速撤离到上风向安全区域。①迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。②将泄漏容器中剩余溶液转移到空容器中，用消防沙袋对雨水排口进行拦截，同时打开雨污转换阀将污水引向污水处理系统事故池进行收集；③用铲和空桶对雨水沟和事故井内溶液进行收集，视情况回用。④用水对受污染的地面、雨水沟进行冲洗，冲洗水引至事故池并泵入污水处理系统进行处理。用容器收集，并用清水进行冲洗，冲洗水泵入污水处理系统进行处理。

	污水处理厂
	①当班人员巡视时或者在中控室观察时发现出水污染物浓度异常，立即报告厂长并及时采集水样化验；

②厂长应迅速到达现场观察辨别出水异常的情况及原因，并立即关闭出水口总阀；

③采用移动式应急泵及输水带将废水抽至调节池重新处理，安排人员分段观察各工艺段废水或设备变化情况，有针对性的采取措施调整工艺运行方式（如增大药剂投放量，减少进水量，放缓水流速度，增加污水处理时间等）。

	加油站油品泄漏
	发生液态物料泄漏时，人员迅速撤离泄漏污染区至安全区，严格限制出入。切断火源、电源。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：尽可能对泄漏物进行收集、转移，剩余物料可以用消防砂、吸油毡进行吸附，最后大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。若无法回收，尽可能排入污水管网，进入污水处理场进行处理；如果排入到雨水管网，必须确保雨污切换阀处于应急状态（即流入应急事故池），最终进入污水处理场进行处理。


7.6 主要危化品引发水污染事件简要处置措施
	物质
	安全防护措施
	应急措施
	环境监测方法

	苯系物

	苯
	空气中浓度超标时，必须戴防毒面具；

穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。
	首先应切断所有火源，戴好防毒面具和手套，尽可能切断泄漏源。

小量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收，也可用不燃性分散剂或乳液刷洗。
大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。对污染地带进行通风，蒸发残余液体并排除蒸气。大面积泄漏周围应设雾状水幕抑爆，用水保持火场周围容器冷却。

含苯系物的废水可采用生物法、浓缩废水焚烧等方法处理。

消防方法：灭火剂使用泡沫、二氧化碳、干粉、沙土等。
	国标方法：气相色谱法

	甲苯
	
	
	

	二甲苯
	
	
	

	苯乙烯
	
	
	

	酚类

	苯酚
	空气中浓度超标时，必须戴防毒面具；

穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。
	疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源，应急处理人员戴好防毒面具、穿化学防护服，合理通风，不要直接接触泄漏物，喷雾状水，减少蒸发。

小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中，也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。

大量泄漏：用沙土、干燥石灰混合，然后收集运至废物处理场所，或转移到安全场所，进行无害处理。

消防方法：使用雾状水、泡沫、二氧化碳、沙土、干粉灭火。
	液相色谱和液相色谱—质谱联用法。

	对苯二酚
	
	
	

	醇类

	甲醇、乙醇、二甘醇等
	应急人员可能接触其蒸气时，应该佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器；

戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套。
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。

小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

消防方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。使用抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。
	气相色谱法；变色酸分光光度法

	树脂类

	醇酸树脂
	呼吸系统防护：空气浓度超标时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。必要时，佩戴自给式呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴橡胶手套。
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。

小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
消防方法：使用抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。用水灭火无效，但可用水保持火场中容器冷却。消防人员必须穿戴全身防火防毒服。遇大火，消防人员须在有防护掩蔽处操作。
	气相色谱法

	其他树脂
	
	
	

	酯类

	醋酸丁酯
	可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。

应急人员需戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。

小量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

消防方法：采用抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。用水灭火无效，但可用水保持火场中容器冷却。
	气相色谱法；羟胺－氯化铁分光光度法

	醋酸乙酯
	
	
	

	矿物油类

	汽油、柴油、煤油、溶剂油、原油、重油、燃料油等
	紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器，穿防护服。
	应急处置时可关闭闸门或用围筑堤坝、围油栏等隔离污染区，用吸油毡等高吸油材料吸附，用转移到安全地方焚烧处理。

污染水体用活性炭或其他惰性材料吸收。

消防方法：消防人员须佩戴防毒面具、消防服，在上风向灭火，尽可能将容器从火场移至空旷处，喷火保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。
	

	农药类

	在用的农药包括有机磷农药如乐果、敌敌畏、氧乐果等，氨基甲酸酯农药如速灭威、抗蚜威等，拟除虫菊酯类农药等，大多为杀虫剂
	可能接触其蒸气时，应该佩戴过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。

应急人员需穿防火防毒服。
	应急人员应佩戴全身防护用具，关闭闸门或筑坝围隔污染区，用活性炭吸收未溶的农药，收集到安全场所用碱性溶液无害化处理。对污染区用生石灰或漂白粉处置，最后用活性炭进行吸附处理。
	

	卤代烃

	主要有四氯化碳、氯苯等，油状液体，不溶于水，易挥发，密度比水大，燃烧时有刺激性气体放出
	可能接触其蒸气时，应该佩戴过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。

应急人员需穿防火防毒服。
	应急人员应佩戴全身防护用具，关闭闸门或筑坝围隔污染区，污染水体用活性炭吸收。用活性炭、吸油毡等高吸油材料等现场吸附积水中的污染物，收集到安全场所无害化处理。
	

	重金属类

	多数具有较强毒性，在自然环境中不降解，并随食物链逐渐富集，形成急性或蓄积类水污染事件
	应急人员应佩戴防护用具。
	关闭闸门或筑坝围隔污染区，污染水体投加Na2CO3、NaOH、生石灰等物质使沉淀重金属离子，排干上清液后将底质移除到安全地方水泥固化后填埋。
	

	酸碱类

	液碱
	空气中浓度超标时，必须戴防毒面具；

紧急事态抢救或撤离时应戴正压自给式呼吸器；

戴面罩防护眼镜；

穿橡胶耐酸碱防护服和手套。
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，应急人员做好个人防护。

小量泄漏：用沙土。
大量泄漏：构筑围堤或挖坑收集，转移，回收运至废物处理场所安全处置。

消防方法：用水、沙土扑救，防止水产生飞溅造成灼伤。
	快速方法：气体检测管法；中和法

	浓硫酸
	
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，应急人员做好个人防护。

小量泄漏：用沙土、干燥石灰或苏打灰混合回收；回收物可用纯碱—消石灰溶液中和。
大量泄漏：构筑围堤或挖坑收集，转移，回收运至废物处理场所安全处置。

消防方法：禁止用水，用干粉、二氧化碳、沙土。
	快速方法：气体检测管法；中和法

国标方法：玻璃电极法；

硫酸雾的测定 铬酸钡比色法

	盐酸
	
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，应急人员做好个人防护。

小量泄漏：用沙土、干燥石灰或苏打灰混合。
大量泄漏：构筑围堤或挖坑收集，转移，回收运至废物处理场所安全处置。

消防方法：用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等中和，也可用大量水扑救。
	快速方法：气体检测管法；

中和法；

硝酸银滴定法；

硫氰酸汞分光光度法


8 附图

附图1 重庆市綦江区集中式饮用水水源地分布图

[image: image12.jpg]?
X

Il il
Bk O

Tolk Ay
Hm 0

ik

P K 4R

PHRKIEGRI X






附图2 重庆市綦江区集中式饮用水水源地环境风险源分布图

[image: image4.jpg]BRI

s

-






附图3 应急物资分布图

抄送：区委办公室，区人大常委会办公室，区政协办公室，区纪委监委机关，

区法院，区检察院，区人武部。
重庆市綦江区人民政府办公室              2024年10月22日印发
綦江区突发事件


总体应急预案








綦江区集中式饮用水源地突发环境事件应急预案








綦江区生态环境局突发环境事件应急预案





水源地各管理单位、自来水公司应急预案








水源地现场处置方案





水源地周边企事业、单位应急预案





綦江区应急管理局部门应急预案





衔接





衔接





綦江区突发环境事件


应急预案





镇街突发环境事件应急预案





重庆市綦江区突发事故灾难应急预案








綦江区饮用水源应急领导小组


组长：区政府分管副区长


副组长：区生态环境局局长


成员单位：区纪委监委机关、区委宣传部、区发展改革委、区经济信息委、区公安局、区民政局、区财政局、区城市管理局、区交通运输委、区水利局、区农业农村委、区商务委、区卫生健康委、区应急管理局、区林业局、区消防救援支队、区规划自然资源局、专家技术组、各镇街、供水单位等。





综合协调组





牵头单位：区生态环境局


成员单位：区应急管理局、区水利局、供水单位事发地镇政府、街道办事处、管委会、事发单位和现场指挥部确定的其他部门


职责：履行信息汇总和综合协调职责，发挥运转枢纽作用，协调调度各方力量参与应急处置，通知綦江河綦江区段下游或临近受影响区域加强预警；调度备用水源；负责信息上报、情况通报、舆情应对，传达上级批示指示。





专家技术组





善后处置组





新闻宣传组





人员疏散组





后勤保障组





医疗救护组





安全保卫组





污染源排查


与应急处置组





应急监测组





牵头单位：区生态环境监测站


成员单位：区水利局、区卫生健康委、供水单位、事发地镇政府、街道办事处、管委会、事发单位和现场指挥部确定的其他部门


职责：负责制定应急监测方案；负责在污染带上游、下游分别设置断面进行应急监测；负责饮用水水源地、土壤供水等应急监测、调查取证；负责应急期间的水源地、供水单位和管网末梢水的水质监测。





牵头单位：根据事件诱因不同确定不同的牵头部门成员单位：区生态环境局、区应急管理局、区公安局、区消防救援支队、区水利局、区规划自然资源局、区交通运输委、区卫生健康委、区发展改革委有关行业和环境监测机构、事发地镇政府、街道办事处、管委会、救援单位、相关专家、事发单位、供水单位和现场指挥部确定的其他部门


职责：开展事态分析，制定应急处置方案并组织污染源排查、抢险救援；负责现场污染物消除、围堵和削减，以及污染物收集、转运和异地处置等工作，消除或减轻水环境污染。依照有关规定开展事件调查，督促事件责任方或水源管理部门开展环境损害评估。





牵头单位:区公安局、区交通运输综合行政执法支队


成员单位：事发地镇政府、街道办事处、管委会、事发单位和现场指挥部确定的其他部门


职责：封锁现场，实施交通管制；监控事件责任人员；加强受影响人群临时饮用水供应、加强重要生活必需品等商品市场监管和调控；加强社会治安管理；防止发生群体性事件。





牵头单位：区卫生健康委


成员单位：相关医疗机构、相关专家和救援单位、事发单位和现场指挥部确定的其他部门


职责：组织开展伤病员医疗救治、应急心理援助；指导和协助开展受污染人员的去污洗消工作；对现场进行消毒防疫，防范因环境突发事件造成中毒事件等。





牵头单位：区生态环境局、事发地镇街及相关部门


成员单位：区应急管理局、区商务委、区卫生健康委、区民政局、区水利局、区经济信息委、区交通运输委、区财政局、区公安局、区消防救援支队、供水、供电、供气、通讯单位、事发单位和现场指挥部确定的其他部门


职责：落实现场应急物资、应急通信、交通运输、供电、供水生活等方面的保障措施，做好应急救援物资和饮用水生产、调拨、配送、存放；负责协调补偿征用物资、应急救援和污染物处置等费用。





牵头单位：事发地街镇及相关部门


成员单位：区公安局、区交通运输委、事发单位和现场指挥部确定的其他部门


职责：制定现场人员疏散方案，并组织实施，做好受影响人员转移疏散和临时安置





牵头单位：区委宣传部


成员单位：区应急管理局、区生态环境局、事发地镇政府、街道办事处、管委会和现场指挥部确定的其他部门


职责:统一组织开展事件进展、应急工作情况信息发布，开展新闻宣传报道；收集舆情和社会公众动态，加强媒体和互联网管理组织新闻发布回应社会关切





牵头单位:区生态环境局、事发地镇街、民政局及相关部门


成员单位：区应急管理局、区商务委、区卫生健康委、区水利局、区经济信息委、区交通运输委、区财政局、区公安局、区消防救援支队、供水、供电、供气通讯单位、事发单位和现场指挥部确定的其他部门


职责：开展补助补偿、抚慰、抚恤、安置等工作；做好死亡人员丧葬；开展相关保险理赔。





牵头单位：区生态环境局


成员单位：相关专家（依托重庆市环境应急专家库）


职责：组织有关专家为应急处置工作提供技术支持











