建筑能效测评流程图

（基本信息）

| 审批类型 | 行政许可 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审批部门 | 綦江区城乡建设委员会 | 行使层级 | 区县级 |
| 设 立 依 据 | 《重庆市建筑节能条例》第十八条：“建筑工程项目竣工后，建设单位应当持有关批准文件，以及设计、施工、监理、用材等资料和其他与能效测评有关的资料，向建设行政主管部门申请建筑能效测评。建设行政主管部门收到申请后，对资料齐备的，应当在十五日内完成建筑能效测评工作。经测评达到建筑节能强制标准要求的，根据测评结果发给相应的建筑能效标识和证书。经测评达不到建筑节能强制标准要求的，应当出具建筑能效不合格意见。” |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

建筑能效测评流程图（流程图）

申请人提出

同意

不予受理

告知理由

不符合申请条件的

政务中心窗口受理

材料不全或不符合

法定形式的

制作、颁发行政许可证件

当场一次告知申请人需要补正的全部内容

不属于本机关职权的

建筑节能科审核

作出准予许可或不予许可决定

不同意

书面说明不予许可的理由

申请人

（办事指南）

| 审批类型 | 行政许可 | 权力来源 | 法定本级行使 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实施机关 | 綦江区城乡建设委员会 | 责任处室 | 建筑节能科 |
| 法定期限 | 15个工作日 | 承诺时限 | 6个工作日 |
| 咨询电话 | 023 48678537 | 监督电话 | 023 |
| 申 请 人 需 提 供 材 料 | 1.重庆市建筑能效（绿色建筑）测评与标识申请表（2份;原件）； 2.初步设计审批意见、施工图审查合格书、施工许可证（各1份;复印件）； 3.施工图设计文件（应包含建筑 、暖通、电气 、给排水专业施工图;建筑节能设计模型；节能计算报告书；空调热负荷及逐项、逐时冷负荷计算书）（1份;电子版本）； 4.法定检测机构出具的型式检测报告、备案证明文件（各1份;复印件），能及涉及建筑节能相关的设备、材料、产品（部品）合格证和进场复验报告（各1份;原件）； 5.建筑节能竣工图（应包含建筑、暖通 、电气、给排水专业竣工图纸质件和电子版本），建筑节能分项、分部工程质量验收资料，节能分部工程验收会议纪要（各1份;原件）； 6.屋面、墙体、门窗、地面节能专项施工方案和专项监理细则（各1份;原件）； 7.施工图建筑节能工程设计变更文件（仅限存在节能变更的项目提供）（1份;原件）； 8.采用建筑节能新技术、新设备、新材料情况报告，评审、鉴定、备案的有关文件（仅限采用暂无国家行业或本市地方应用技术标准依据的建筑节能新技术、新设备、新材料的项目提供）（各1份;原件）； 9.建筑环境与资源利用应按建筑环境与资源利用相关要求提供申报材料。 注：以上材料参照《重庆市建设工程档案编制验收标准》装订成册后申报。 |  |  |
| 是否收费 | 否 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |